[image: image1.wmf]
Ingeniería Química

Academia Ingeniería Aplicada


SEGURIDAD EN EL LABORATORIO Y  PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS

· Para iniciar la sesión se realizará la reproducción de una película que habla acerca de Seguridad en el Laboratorio. 

· P. A.:   Son las atenciones inmediatas  que se dan a  una persona  que ha sufrido  una:



ENFERMEDAD  REPENTINA



ACCIDENTE 

Calma, aunque  esté lejos de sentirlo  
[image: image54.png]airea
Paim

Mercurio
(sg=13.54)





Observe, para  identificar peligros  potenciales para nosotros
[image: image2.wmf]
Piense,  tomando en cuenta  todo lo que vió  
[image: image3.wmf]
Actúe, de acuerdo  a lo que pensó  
[image: image4.wmf] 

NO MUEVA A LA  VÍCTIMA, ÚNICAMENTE  SI HAY CONDICIONES PELIGROSAS:

· Fuego

· Explosión

· Inundación

· Derrumbe

· Convulsión en el paciente

PELIGROS POTENCIALES DE LOS PACIENTES:

· Asfixia 

· Hemorragia

COMO HACER UNA LLAMADA  DE EMERGENCIA:

· IDENTIFÍQUESE.

· DIGA LA NATURALEZA DEL PROBLEMA.

· APROXIMADAMENTE EL NÚMERO DE LESIONADOS.

· DIGA LA LOCALIZACIÓN EXACTA DONDE SE ENCUENTRA  LA VÍCTIMA: 

· (CALLE, NÚMERO, ENTRE CALLE, OTE., PTE., COLONIA, SEÑAS  PARTICULARES, ETC.)

SIGNOS Y SÍNTOMAS

Signo:       Es una señal  objetiva, que todos veamos, respiración, heridas, conciencia, 

                 movimiento.

Síntoma:   Señal que solo  es notoria  para la víctima, dolor de  cabeza, mareo, náuseas, 

                 Debilidad.


	Signo Vital
	Definición 
	Valores normales
	Se puede medir en

	Temperatura
	Medida del calor del cuerpo
	37 +/- 0.5(C

	Oral 

Axial


Rectal (bebé)

	Frecuencia 

Respiratoria

	Número de respiraciones

efectuadas  por minuto

en condiciones de reposo 
	12 a 20/min.  Adulto.

12 a 30/min.   Bebé
	

	Pulso
	Número de pulsaciones  (brinquitos o golpecitos) que  da  una arteria en un minuto 
	60 - 80  adulto

80 - 100  bebe
	muñeca (radial)

brazo  (braquial)

cuello (carotideo)

pié  (podálico)

	Presión arterial
	Es la fuerza por unidad de área con la que el corazón entrega la sangre al sistema circulatorio.
	sistólica/diastólica

contracción/--

relajación

110/60- 

140/80  mmHg
	


REVISIÓN DEL  PACIENTE:

Estado de Conciencia

Respiración: sentir, ver y oír.

Revisión de cabeza a pies de atrás para adelante.

HERIDAS

Definición: Es la pérdida  de la continuidad de la piel

	TIPO
	CAUSADA POR:
	CARACTERÍSTICAS

	Laceración
	Objetos sin filo de superficie plana
	Es de bordes irregulares y con pérdida de tejido, suele haber  lesión de tejido  circundante, hinchazón y enrojecimiento, sangrado abundante y muy doloroso.

	Incisiones
	Objetos  filosos, cuchillos, vidrios, navajas.
	Los  bordes son nítidos y regulares el tejido circundante, no suele estar muy afectado, el sangrado depende de la profundidad, no son muy dolorosas.

	Contusas
	Objeto romo, golpea sobre la piel que cubre una área dura del cuerpo  (sobre un hueso) 
	Hay lesión importante del tejido circundante, hay hinchazón  y enrojecimiento, dolor muy intenso, sangrado moderado, debe sospecharse fractura de hueso. 

	Punturas
	Objetos punzantes (clavos, picahielos,  desarmadores etc.)
	Pequeñas en extensión, pero profundas  frecuentemente por lo que siempre debe sospecharse  lesión de tejidos y órganos profundos, el sangrado al exterior suele ser pequeño, pero engañoso.

	Abrasiones (raspones)
	Fricción de la piel, contra superficies  ásperas.
	Poco profundas, pero  extensas y pérdida de las capas superficiales de la piel, sangrado escaso, hay dolor tipo  ardoroso intenso. 


ANTISEPSIA:  medidas  empleadas para combatir  la infección.

ISODINE  +  AGUA  ESTÉRIL  ----------------- TALLAR 

Cubrir la herida con una gasa estéril  y un vendaje de compresión moderada.

LO QUE  NO DEBE APLICARSE:

· Alcohol

· Soluciones  concentradas de Yodo

· Antisépticos en polvo (sulfatiasol)

· Antisépticos  crema o  pomada

· Vick Vaporub (mentolato) 

· Petróleo ó Gasolina

· Telas de araña, tomate,  etc.

· No use algodón.

OBJETOS INCRUSTADOS
· No lo saque

· Inmovilice el objeto

FRACTURA:
Es la  pérdida de la continuidad de un hueso.

	Por su presentación se clasifican en:
	Signos y Síntomas

	Cerradas   (simples)
	Dolor, deformidad, hinchazón, pérdida de función motora, crepitación 

	Expuestas  (compuestas)
	Dolor, deformidad, hinchazón, pérdida de función motora, crepitación, aparecen  los bordes de los huesos por encima de la piel.


TRATAMIENTO:

· Fractura expuesta:  colocar compresas húmedas en agua estéril sobre la herida 

                                  (los bordes de los huesos).

· No introducir los huesos

· Colocar un vendaje con presión moderada.

· Inmovilizar con férulas el miembro  afectado en la posición  que se encuentre.

· Llame al Servicio Médico de Emergencia  (SME)   
[image: image5.wmf]
SHOCK:

Es la deficiencia de aporte sanguíneo  a los tejidos periféricos.

Para que el aporte sanguíneo sea el adecuado se necesita:

· Que  la bomba (corazón) funcione  correctamente

· Que  exista suficiente líquido (sangre) dentro del sistema

· Que el calibre de los vasos sanguíneos sea correcto

	SHOCK POR:
	SIGNOS Y SÍNTOMAS
	CAUSAS

	Falla de la bomba 

(Shock cardiogénico)
	· Palidez

· Piel fría

· Sudación 

       excesiva   

· Pulso rápido y 

       débil
	· Ataque cardíaca (Infarto agudo al miocardio)

· Insuficiencia cardíaca

· Malformaciones congénitas cardíacas 

· Problemas valvulares cardíacos 

· Arritmias  cardíacas.

	Reducción  del volumen 

sanguíneo 

(Shock hipovolémico)
	· Visión borrosa

· Inquietud  y 

        temblor
	· Hemorragia severa

· Quemaduras graves

· Deshidratación severa

	Dilatación de los vasos 

sanguíneos en exceso

( Shock por vasodilatación)
	· Respiración rápida e irregular

· Náuseas

· Debilidad

· Confusión 

      mental    

     Inconsciencia
	· Exposición al calor excesivo (golpe de calor)

· Sensación desagradable Intensa

· Impresiones fuertes

· Reacciones alérgicas graves (diferente tipo de sangre, medicamentos, etc.)

· Lesión grave de la médula espinal

· Algunas intoxicaciones


TRATAMIENTO

· Elimine las causas del Shock (control de hemorragia, retirar del lugar,  etc.)

· Acueste a la víctima, no la levante

· Asegure la vía aérea

· Cúbralo, ligeramente

· Aflójele las ligaduras (ropas, etc.)

· Tranquilice a la víctima

· Llame al SME más cercano.

INCONSCIENCIA

Es la pérdida de la noción y alerta  corporal.

Primaria:    Se ataca  en primera instancia al Sistema Nervioso Central (SNC)
                   Ejemplo:   Meningitis, Derrama cerebral, Trombosis, Embolia.

Secundaria: Se ataca primero otro sistema y repercute finalmente en el SNC

                    Ejemplo:   Infarto Cardíaco, Shock hipovolémico, Insolación.

Tratamiento:   Elimine las causas de inconsciencia.

EFECTOS NOCIVOS DEL CALOR  Y EL FRÍO

	EFECTO DEL CALOR
	SIGNOS Y SÍNTOMAS
	TRATAMIENTO

	Insolación
	· Piel enrojecida

· Alta temperatura

· Dolor de cabeza

· Mareo y vómito

· Angustia y confusión

· Pulso rápido y fuerte
	· Coloque a la víctima en un lugar fresco y sombreado

· Coloque compresas de agua fría

· No permita que haga ejercicio

· Si hay conciencia dele a beber agua con azúcar, con una pequeña cantidad de sal (1/2 vaso cada  15 minutos)

	Golpe de Calor
	· Temperatura corporal muy elevada

· Piel enrojecida y seca

· Intenso dolor de cabeza

· Confusión mental ó Inconsciencia

· Puede haber vómito

· Calambres musculares

· Pueden aparecer convulsiones
	· Desvista a la víctima y aplique compresas de agua  fría

· No use hielo

· De tratamiento de Shock, excepto cubrirlo.

	Agotamiento por Calor
	· Debilidad extrema

· Sudación profusa

· Palidez

· Piel fría

· Mareo y vómito

· Pulso rápido y débil

· Temblor y  calambres musculares.
	· Coloque a la víctima en un lugar fresco y sombreado.

· Coloque a la víctima en posición horizontal, con los pies en

  alto, Tren de Lembourg. 

· Cúbralo ligeramente

· Si esta consciente dele a beber   

  agua con un poco de sal.

  1/2 vaso cada 15 mns.

	EFECTO DEL FRÍO
	SIGNOS Y SÍNTOMAS
	TRATAMIENTO

	Congelamiento
	· La zona afectada toma un color rosado, luego blanco amarillento

· Dolor que luego desaparece

· Insensibilidad

· Dificultad de movimiento

· Pueden aparecer ampollas

· Gangrena


	· Coloque la parte afectada  en 

 agua tibia.

· No friccione la piel afectada

· No acerque la parte afectada a 

 calentadores ó lámparas.

· No reviente las ampollas

· No permita movilidad hasta que se

  haya recuperado la temperatura

  y la piel tome un color rojizo ó

 rosado.

· Cubra la zona 

	Hipotermia
	· Piel pálida y muy fría

· Dificultad de movimiento

· Mareo  y confusión mental

· Somnolencia, semi-inconsciencia

· Paro cardíaco y respiratorio.


	· Retire a la víctima del frío

· Desvístala

· Cubrirlo con cobertores ó su- -

       mergirlo en agua tibia.

· Si está consciente déle a beber 
  líquidos calientes,  NO BEBIDAS 
  ALCOHOLICAS..   

· No use calentadores o lámparas

 que generen mucho calor,  la –

  recuperación de la temperatura

  debe ser gradual.        


QUEMADURAS
	TIPOS DE AGENTES
	

	Físicos
	Calor Seco  (fuego, objetos calientes)

Calor Húmedo  (vapor)

Fricción

Descarga Eléctrica

Rayos Solares UV

Frío congelamiento

	Químicos
	Ácidos

Álcalis

	Radiación
	Rayos X

Rayos

Rayos 


CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS, SIGNOS Y SÍNTOMAS

Primer Grado:     Enrojecimiento de la piel y ardor, son de  cura  rápida  y no dejan cicatriz.

Segundo Grado:  Dolor intenso, enrojecimiento e hinchazón,  formación de ampollas –

                             (flictena), la curación requiere de varios días, no suele dejar cicatriz,

                              solo decoloración que luego se normaliza.

Tercer Grado:     Destrucción de los tejidos, dolor intenso en los alrededores de la quema-

                            dura, inflamación alrededor de la quemadura, son de lenta cicatrización

                            y dejan marcas.

TRATAMIENTO:

	Tipo de Quemadura
	Tratamiento

	1er.  grado
	· No son de emergencia

· Calmar el dolor y rehidratar la piel con  loción ó 

  Cremas hidratantes.



	2do. y 3er. grado
	· Aplicar compresas mojadas de agua fría

 (no use hielo).

· Si es una extremidad manténgala elevada.

· No use cremas ni antisépticos.

· No rompa las ampollas.

 Si es en cara vigile la respiración y asegure la vìa
 aèrea.


TRATAMIENTO  EN QUEMADURAS CON AGENTE QUÍMICO

· Retirar del medio ambiente contaminado a la víctima

· Desvestir a la víctima, quitar zapatos
· Lavar con agua a chorro por 10 minutos
· Tratar como quemadura por calor, vigile el Shock.
REGLA DE LOS NUEVES

.
[image: image6.wmf]
Cuando el área de quemaduras es mayor al 40%-----------PELIGRO DE MUERTE
INTOXICACIONES:

Es la entrada de una sustancia extraña al cuerpo que puede causar daños temporales, permanentes ó aún la muerte.

VÍAS DE INTOXICACIÓN:

1. - ORAL: Alimenticia, Medicamentosa, Hidrocarburos, Ácidos  y Álcalis

2. - RESPIRATORIA

3. - CUTÁNEA
NO INDUCIR AL VÓMITO CUANDO LA VÍCTIMA:

· Está inconsciente ó semi-inconsciente.

· Está convulsionando.

· Es una mujer embarazada.

· Ingiere hidrocarburos.

· Ingirió ácidos ó álcalis.

· Ingirió yoduro ó nitratos.

· IDENTIFICACIÓN DE  RIESGOS QUÍMICOS  Y USO DE EXTINGUIDORES 

Se inicia la  sesión con la reproducción de una película  que habla acerca de        Identificación de Riesgos Químicos (este procedimiento puede cambiar) 
 

ELEMENTOS DE UN INCENDIO
Se puede pensar que un incendio es como un tetraedro en donde cada uno de sus cuatro lados  representa un elemento diferente del fuego.  Para que ocurra un incendio es necesario que se den los siguientes cuatro elementos:

· Combustible: puede ser cualquier material combustible – sólido, líquido o gaseoso.

· Oxígeno: aunque un 21% del aire que respiramos está compuesto de oxígeno, el fuego 

                     requiere que sólo un 16% de la atmósfera tenga oxígeno. 

· Calor: es lo que provee la energía necesaria para que los materiales combustibles generen 

           suficientes vapores de manera que ocurra la ignición.

· Reacción: cuando el combustible, el oxígeno y el calor se combinan en cantidades correctas

               y bajo condiciones apropiadas, se produce una reacción química en cadena la  --

                      cuál causa el fuego.

Elimine alguno de los cuatro elementos mencionados, y el fuego no podrá ocurrir.

CLASES DE INCENDIOS.

Los incendios se clasifican de acuerdo a los tipos de objetos o de materiales que se queman.

· Clase A: combustibles corrientes tales como madera, papel, tela, goma o ciertos tipos de 

                    plásticos.

· Clase B: gases y líquidos inflamables o combustibles tales como gasolina, queroseno, 

                    pintura, disolventes de pintura ó propano.      

· Clase C: equipo eléctrico energizado tales como artefactos eléctricos, interruptores o -

                    herramientas eléctricas.

· Clase D: ciertos metales combustibles tales como el magnesio, el titanio, el potasio o --

                    el sodio.

CÓMO PREVENIR INCENDIOS.

Previniendo Incendios Clase A.
Los incendios Clase A pueden ser evitados a través de una simple rutina de  mantenimiento:

· Asegúrese de que las áreas de almacenamiento y de trabajo estén libres de basura.

· Coloque trapos con grasa y desechos similares en recipientes metálicos cubiertos y  

 lejos de cualquier fuente productora de fuego.

· Vacíe los recipientes de basura diariamente.

Previniendo Incendios Clase B.
Los incendios Clase B pueden ser evitados o prevenidos al tomar ciertas precauciones especia-
les cuando se trabaja con ò alrededor de líquidos y gases inflamables
· Use líquidos inflamables solamente en áreas bien ventiladas.

· Mantenga los líquidos inflamables guardados en recipientes herméticamente cerrados, 

  a prueba de derrames y con cierre automático. 

· Almacene líquidos inflamables lejos de fuentes productoras de chispas.

· Limite los recipientes portátiles a un máximo de 18.9 litros cada uno.

· Nunca guarde más de 95 litros de líquido inflamable dentro de un edificio a menos que 

  esté en un lugar de almacenamiento probado.

· Asegúrese que el lugar donde almacena los líquidos inflamables esté por lo menos a 6 

  metros de distancia del edificio.

Previniendo Incendios clase C.
Los incendios Clase C que involucran el uso o mal empleo de equipos eléctricos son la causa
nùmero uno de incendios en el lugar de trabajo.

· Revise cables viejos o dañados, partes sueltas o partidas en los equipos eléctricos.          

      Reporte  a su  supervisor cualquier condición peligrosa.

· Prevenga el recalentamiento de los motores manteniéndolos limpios y en buen estado   

 de trabajo.

· Nunca instale en un circuito un fusible de un voltaje mayor al especificado.

· Nunca sobrecargue los enchufes de las paredes.

· Un tomacorriente no debe tener más de dos enchufes.

· No enchufe más de un artefacto productor de calor en un tomacorriente.

· Revise de inmediato cualquier artefacto o equipo que tenga un olor peculiar.  Casi -

 siempre ese olor peculiar es la primera señal de que un incendio está a punto de ocurrir 

· Use bombillos que estén protegidos.  El contacto directo con un bombillo descubierto     

  puede encender el material combustible.

Previniendo Incendios Clase D

La mejor forma de prevenir los incendios Clase D es siguiendo siempre las instrucciones de uso de su compañía cuando utiliza metales combustibles tales como magnesio, potasio, titanio y sodio.  No hacer esto puede significar un desastre.

· Control Estadístico  de Proceso

La Estadística puede dividirse en:

Estadística Descriptiva

Inferencia Estadística 

· [image: image42.png]


Obtener datos:




a) Variables 

b) Atributos

· Organizar datos:

Interpretar Datos

c) [image: image43.png]


Cronológicamente

d) Numéricamente

· Presentar Datos:
   Base para la toma de decisiones 

a) Gráficamente

b) En reportes

El término  Estadístico, se refiere a la aplicación de técnicas estadísticas (matemáticas)  para

Medir y analizar la variación ò cambios en los procesos a través del uso de números y datos. 

Proceso, le llamamos a cualquier combinación de máquinas, herramientas, métodos, materiales

y/o personal empleado para realizar tareas especificas en un producto ò servicio.    Algunos

procesos son de manufactura, de servicio, mientras que otros son operaciones de soporte

comunes a ambos. 

Estamos hablando de Control de un proceso cuando haciendo uso del ciclo de retroalimentación a través del cual  medimos el desempeño real, lo comparamos  con un estándar  y actuamos sobre la diferencia  o el cambio, mientras más pronto respondamos  al cambio  respecto del estándar, más uniforme  será la calidad en el producto o servicio. 

Algunos beneficios al utilizar CEP  son:

· Costo bajo de manufactura

· Estándares correctos

· Procesos estables

· Especificaciones realistas 

· Menos inspección 

· Tiempo de ¨problema –a-solución¨ reducido

· Mejores relaciones con los clientes

· Medidas de capacidad confiables

· Tiempo de ciclo reducido

· Calidad del producto mejorada.

Las actividades que incluyen  el CEP pueden aplicarse a: compras, control de producción, personal, contabilidad, ventas, etc.,

Partimos de dos supuestos básicos, la integridad de los datos, tener datos verídicos es de capital importancia para evitar malentendidos y correcciones dañinas. Además las características  de calidad que estén bajo el estudio del CEP deben estar claramente definidas, comprendidas, y haber sido acordadas  por todas las personas involucradas. La aplicación de los criterios debe ser consistente. 

Las fuentes de variación del Proceso, son atribuibles a:

· Medidas

· Materiales

· Personal

· Ambiente

· Métodos

· Máquinas

Para poder entender y medir la variación en un proceso de manufactura, tomaremos muestras de la salida  del proceso. Se tomarán  decisiones  como resultado de la evaluación  de cada una de las muestras. Cada vez que tomamos  una muestra  y tomamos  una decisión con respecto  a la  misma, tomamos algunos riesgos.

Es una condición fundamental de los procesos que su producción  varíe de una pieza o lote a otro(a), por lo que puede deducirse que es esencialmente variable. Al analizar la variabilidad se necesita  distinguir dos tipos de datos: Los discretos  y los continuos. Los datos discretos varían necesariamente en brincos. Por ejemplo, los datos que se obtienen al  contar son discretos. ( 0, 1, 25, 2, 4,  etc.)  

Los datos continuos  se refieren a aquellos que pueden tomar  potencialmente cualquier valor  dentro de cierto límite  predeterminado. Esto significa que   dentro   de ese límite, no hay restricción  alguna inherente  a los valores  que puedan tomarse, debido a las limitaciones en los sistemas de medición, todos  los datos varían con brincos. (0.123, 0.125, 0.122, 0.129, etc.)

El poder distinguir cuándo los datos son discretos o continuos, es importante en los análisis  --

posteriores que se haràn. 

Distribución por Frecuencias: Al analizar datos, uno de los primeros pasos consiste en contar el número de veces que ocurre cierta variación.  Si se  listan los diversos valores de una variable, en función de su tamaño y dadas las frecuencias con las cuales  se produce cada tamaño, se tendrá lo que se llama  una distribución por frecuencias, y dependiendo de que cálculos se efectúen pueden ser discretas, continuas, relativas o acumuladas. 

Descripción de la muestra: Una vez que se ha escogido una característica de un proceso, podemos empezar el estudio seleccionando una muestra  para medir tal característica. Entonces  podemos  sacar conclusiones  acerca de la salida del proceso, basadas en la muestra.

Para llegar a tales conclusiones, debemos conocer tres cosas de la muestra:

· La forma de su distribución 

· La medida de la tendencia  central (el centro de la distribución), media, mediana, modo.

· La medida de la variabilidad, desviación estándar o el rango. 

Gráficas de Control

El Dr. Walter Shewart de Laboratorios Bell aprox. En 1920, fue el primero en hacer la distinción entre variación controlada y no controlada debida a causas comunes y especiales, desarrolló las gráficas de control para separar las dos causas, es la única herramienta que distingue entre causas especiales  y causas comunes de la variación.

A menudo se relaciona  en particular  con cuatro técnicas  separadas  pero diferentes, que constituyen las herramientas de estadística  de trabajo más comunes en el control  de calidad, las cuales son:   

1. Gráficas de control de Shewhart para características de calidad mensurables. En el lenguaje técnico de la materia, se las llama  X y R (promedio y recorrido) y gráficas para X y s (promedio de la muestra y desviación estándar) 

2. La gráfica de control de Shewhart  para fracción defectiva. En el lenguaje técnico de la materia, se llama gráfica p.

3. La gráfica de control de Shewhart  para el número de no-conformidad  por unidad. En el lenguaje técnico de la materia se llama gráfica c.

4. La parte de la teoría del muestreo  que se relaciona  con la protección  de la calidad  dada por cualquier  procedimiento especificado  del muestreo de aceptación.

Gráfica de control, es la representación de una característica de un proceso, representa  a un  proceso  mostrando  si solo están presentes  causas comunes  de variación, le dice si algo esta cambiando en su proceso y en que momento está sucediendo tal cambio.

NO le dice que esta causando el cambio y si este es ¨bueno¨ o ¨malo¨.  

Componentes de una Gráfica de Control: 
Límite de control

[image: image44.png]agua fiia

1

] — condensado

] — vapor

!

agua caliente



     Superior (UCL)     

[image: image45.png]SUMINISTRO

-0
o

ROTAMETRO

GENERAL \

VALVULA
PRINCIPAL

FILTRO

REGULADOR

MEDIDOR DE GAS
HUMEDO

DE PRESION



                                                                                                           Media

[image: image46.png]airea
Paim

Mercurio
(sg=13.54)




[image: image47.png]terminales

Tubo protector

B

aisladores

junta caliente



[image: image48.png]SUMINISTRO

-0
o

ROTAMETRO

GENERAL \

VALVULA
PRINCIPAL

FILTRO

REGULADOR

MEDIDOR DE GAS
HUMEDO

DE PRESION




[image: image49.png]agua fiia

1

] — condensado

] — vapor

!

agua caliente




[image: image50.png]


[image: image51.png]



                      0                                10                                 20

                                                muestra número

Limite de Control  

Inferior (LCL)

Hay un tipo de gráfica de control de Shewhart, en la cual  los límites de control se colocan a +/- 3 desviaciones estándar de la media del proceso, de aquí se identificará tres zonas de control zona A: +/- 3 sigma, zona B: +/- 2 sigma, zona C: +/- 1 sigma.  

Los beneficios que se alcanzan cuando implementamos las gráficas de control  son: mejora en la productividad, previene defectos, evita ajustes innecesarios al proceso, proporciona información de diagnóstico y proporciona información acerca de la capacidad del proceso. 

Para implantar las gráficas de  control se requiere:

1. Seleccionar la característica apropiada  que se va a controlar 

2. Seleccionar el punto de  recolección de los datos.

3. Seleccionar  el tipo de gráficas  de control

4. Determinar el tamaño de la muestra apropiado y la frecuencia

5. Determinar el método y los  criterios de medición

6. Determinar la capacidad de los  gauges 

7. Diseñar la forma para recolectar  y graficar los datos 

8. Establecer un procedimiento  para recolectar, graficar, analizar  y actuar.  

Otros tipos de herramientas que también son utilizadas  en el CEP y para el análisis de información,  son los diagramas causa – efecto y los  histogramas de frecuencia, relativa o acumulada.   

PRÁCTICA No 1

“TEMPERATURA Y PRESION”

OBJETIVOS:

· Conocer el principio de operación de un Termopar 

· Aprender a utilizar los Termopares como auxiliares en el registro de temperatura, así como las diferencias entre ellos.

· Construir una curva de calibración para cada tipo de Termopar.

· Conocer, comprender y  utilizar   dispositivos   para medir presión. 


Parte I.- TERMOPARES (medición de temperatura)

FUNDAMENTO:

 Una de las actividades más importantes en el laboratorio y que consume la mayor parte del tiempo, es la toma de datos experimentales como temperatura, presión, flujo, etc.  Es por ello necesario hacer un énfasis en los métodos de medición y en este caso nos ocuparemos de la temperatura y en particular, del uso de los TERMOPARES.

CLASIFICACION DE LOS MEDIDORES DE TEMPERATURA SEGÚN EL EFECTO EN EL CUAL SE BASA LA MEDICIÓN.

Las mediciones de temperatura pueden estar basadas en fenómenos físicos o fenómenos eléctricos.

I. Medidores de temperatura basados en fenómenos físicos.

a) Termómetros bimetálicos: Estos se basan en la diferencia de las dilataciones en metales distintos.  Los elementos bimetálicos para termómetros consisten en dos hojas de metales con coeficientes de dilatación uno relativamente grande y el otro pequeño, tales como acero-hierro o níquel-hierro; uniéndose las láminas por soldadura autógena o incluso remachándolas.  Cuando cambia la temperatura del elemento bimetálico (pueden ser placas horizontales o en forma de espiral) el sistema se desvía hacia un lado u otro.  El movimiento puede actuar sobre un dispositivo indicador o bien utilizarse para mover un aparato regulador.  Este tipo de termómetro se usa más comúnmente en los termostatos.

b) Termómetros de líquidos en tubos capilares de vidrio: Estos se basan en la dilatación de líquidos - por lo general mercurio - con la Temperatura. Existen otros termómetros que se diseñan para trabajar con líquidos volátiles, estos son los llamados termómetros de tensión de vapor.

c) Termómetros de elementos henchidos a presión por la dilatación: Los termómetros del tipo de elemento a presión utilizan la dilatación calorífica de un fluido al aumentar la temperatura para indicar ésta.  Cuando el fluido está confinado dentro de un elemento pequeño la dilatación del fluido con la temperatura hace aumentar la presión dentro del elemento el cual se deforma  por ella.  

II  Medidores de temperatura basados en fenómenos eléctricos.

Los instrumentos termoeléctricos utilizan la alteración de ciertas características eléctricas para indicar las variaciones de la temperatura.  Como cualquier instrumento de medición se compone de un elemento primario (par termoeléctrico, ampolla de resistencia, elemento de radiación o elemento óptico), medio transmisor (conductor eléctrico) y medio receptor (potenciómetro o Multímetro).

a) Termopares: Son los elementos termoeléctricos más importantes para medir tanto temperaturas elevadas como las muy inferiores a la ambiental y las comprendidas entre límites moderados. 

b) Termómetros de resistencia: Estos se basan en el principio de que la resistencia eléctrica de un conductor metálico varía con la temperatura y en que esta relación es lo suficientemente constante para permitir la medición exacta de la temperatura.  El elemento sensible a la temperatura es una espiral de alambre, por lo general de níquel o platino, con un coeficiente de temperatura elevado, instalada como uno de los lados de un puente de Wheatstone.

c) Pirometría de radiación: Para temperaturas elevadas que caen fuera del intervalo de los Termopares, se usa la Pirometría de radiación para la determinación de la temperatura.  Hay dos métodos que se basan en la medición de la radiación: el pirómetro óptico que mide la intensidad de la radiación de una longitud de onda determinada emitida por un objeto caliente y el pirómetro de radiación que mide la intensidad de la radiación total.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA MEDIDA DE TEMPERATURA USANDO TERMOPARES.

 La historia de este instrumento data del descubrimiento hecho por Seebeck en 1821, ya que encontró que fluía una corriente eléctrica en un circuito formado por dos metales si las dos uniones se encontraban a diferentes temperaturas. 


EFECTOS TERMOELÉCTRICOS.

Antes de considerar en detalle el desarrollo de los Termopares, se deben mencionar dos efectos termoeléctricos  que se cree producen la corriente observada por Seebeck:

1. Efecto Peltier.

Este efecto, que lleva el nombre de su descubridor en 1834, implica la liberación o absorción de calor en la unión de dos metales diferentes cuando una corriente fluye a través de la unión.  Si la dirección de la corriente es invertida, el signo del efecto calorífico es invertido también.  Investigaciones posteriores de este efecto revelaron que la velocidad a la cual el calor es absorbido o liberado es proporcional a la corriente, y que la constante de proporcionalidad depende de la temperatura y el material de construcción del Termopar considerado.  Así, la velocidad de transferencia de calor desde la unión está dada por PI, donde P es el coeficiente de Peltier en watts por amperes o la fem de Peltier en volts.


2. Efecto Thomson.

 Este efecto implica la liberación o absorción de calor cuando la corriente fluye a través de un metal homogéneo en el cual existe un gradiente de temperatura.  El efecto de Thomson es reversible y así si la dirección de la corriente cambia, el signo del efecto calorífico también cambia.  El calor desarrollado en un tiempo dado en una pequeña sección del conductor es proporcional a la corriente y a la diferencia de temperaturas a través de la región, la constante de proporcionalidad depende de la temperatura y del material del conductor.  Así, la velocidad a la cual el calor es liberado o absorbido en una pequeña región del conductor llevando una corriente I y con una diferencia de temperaturas T, es igual a IT, donde  es llamado el Coeficiente de Thomson en watts por amp °C o fem de Thomson en volts por °C.

CONSTITUCION DE LOS TERMOPARES.

Los Termopares pueden formarse con diferentes metales dependiendo del intervalo de temperaturas en el cual vayan a ser usados.

1. Chromel-Alumel.

Este Termopar está formado por un hilo de Chromel (aleación compuesta por un 90% níquel y 10% cromo) y otro de Alumel (aleación cuya composición es 94% níquel, 3% manganeso, 2% aluminio y 1% de silicio).  La curva característica que relaciona las temperaturas con fem es casi una línea recta y presenta una buena resistencia a la oxidación.  Se emplea en un intervalo de temperaturas de 18 a 1148°C.  Es también llamado Termopar tipo K.

2. Hierro-constantan.

El constatan es una aleación que contiene aproximadamente un 54% de cobre y un 46% de níquel.  El campo de aplicación de este Termopar está comprendido entre 18 y 870°C.  Las principales ventajas que presenta son: un costo relativamente bajo junto con un elevado poder termoeléctrico y la posibilidad de utilizarlo en diferentes atmósferas.  Es también llamado Termopar tipo J.

3. Níquel-cromo-constantan.

El campo de aplicación de este Termopar  se extiende hasta los 530°C y es llamado también Termopar tipo E.

PARTES DE UN TERMOPAR

En la siguiente figura pueden verse las partes de que consta un Termopar.

[image: image52.png]Feed F
—

Z

Vapor V

b

| Liquid L





Parte II.-   MEDIDORES DE PRESIÓN.

MANÓMETROS

TUBO-U

El tipo más sencillo de manómetro es el tubo U. Un extremo del tubo-U está conectado a la presión que se va a medir mientras que el otro se deja abierto a la atmósfera.  El tubo contiene un líquido conocido como fluido manométrico, que no se mezcla con el fluido cuya presión se va a determinar.  Los fluidos manométricos típicos son agua, mercurio y aceites ligeros coloreados.

[image: image53.png]terminales

Tubo protector

B

aisladores

junta caliente



Bajo la acción de la presión que se va a determinar, el fluido manométrico es desplazado de su posición normal.  Puesto que los fluidos dentro del manómetro están en reposo, la ecuación P =  h puede utilizarse para escribir expresiones para los cambios de presión que se presentan a través del manómetro.  Estas expresiones pueden combinarse y resolverse algebraicamente para la presión deseada.

MANÓMETRO TIPO POZO 

Cuando se aplica una presión a un manómetro tipo pozo, el nivel de fluido en el pozo baja una pequeña distancia, mientras que el nivel en el brazo derecho sube una cantidad mayor, en proporción con el cociente de las áreas del pozo y del tubo.  En el tubo se tiene una escala, de modo que la desviación puede leerse de manera directa.  La escala está calibrada para tomar en cuenta la pequeña caída en el nivel del pozo.

MANÓMETRO TIPO POZO INCLINADO

El manómetro tipo pozo inclinado tiene las mismas características que el tipo pozo, pero ofrece una mayor sensibilidad al colocar la escala a lo largo del tubo inclinado.  La longitud de la escala aumenta como una función del ángulo de inclinación, del tubo.

BARÓMETRO

El barómetro es un dispositivo que se utiliza para medir la presión atmosférica y consiste en un tubo cerrado en un extremo y que, inicialmente está lleno de mercurio.

El extremo abierto se sumerge entonces bajo la superficie de un contenedor lleno con mercurio y se deja que el sistema alcance el equilibrio (ver figura).  En la parte superior del tubo se produce un vacío que se encuentra muy cercano al vacío perfecto, conteniendo vapor de mercurio a una presión de solamente 0.17 Pa a 20°C.  Iniciando en este punto, y escribiendo una ecuación parecida con los manómetros, tenemos:

0 + m h = p atm    

ó 




   

p atm  = m h

Como el peso específico del mercurio es aproximadamente constante, un cambio en la presión atmosférica ocasionará un cambio en la altura de la columna de mercurio. Esta altura se reporta a menudo como la presión barométrica. Para obtener una presión atmosférica real es necesario multiplicar la altura, h, por m.
La medición precisa de la presión atmosférica con un manómetro de mercurio requiere que el peso específico del mercurio se ajuste para tomar en cuenta los cambios de temperatura.  En unidades SI,m =  132.8 kN/m3.  En unidades del Sistema Británico de Unidades, m = 844.9lb/pie3.




BAROMETRO DE MERCURIO

MATERIAL A UTILIZAR EN LA PRÁCTICA.

1 Termopar  Tipo J con termopozo

1 Termopar  Tipo K  con termopozo

1 Termopar  Tipo E  con termopozo

2 Conexiones  caimán-banana

1 Multímetro Digital

1 Baño de Temperatura Constante

1 Termómetro de Hg (calibrado)

1 Tabla de Termopares 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

I.- TEMPERATURA 
1. Revisar la continuidad de los Termopares conectándolos al Multímetro utilizando los cables caimán banana.  En el caso de que no se registre continuidad, cambiar los cables o el termopar, según sea el caso.

2. Encender el baño de temperatura constante en la forma que se le haya indicado y seleccionar la temperatura.

3. Esperar a que el baño alcance estabilidad térmica.

4. Conectar de nuevo el Termopar al Multímetro seleccionando la posición de lectura (escala 300 mV).

5. Tomar nota de la temperatura en la junta fría.

6. Introducir la junta caliente en el baño de temperatura constante.

7. Tomar nota de la fem. registrada en el Multímetro.

8. Sacar del baño la junta caliente del Termopar.

9. Cambiar el Termopar y repetir los pasos del 4 al 8 hasta terminar de registrar los valores de los 3 Termopares.

10. Modificar la temperatura del baño y repetir los pasos del 3 al 9.  La temperatura del baño se va a modificar hasta que se obtengan 5 diferentes valores para cada Termopar y después de lograrlo, continuar con el paso 11.

11. Apagar el baño de temperatura constante siguiendo las indicaciones del instructor.

12. Tomar nota de la temperatura ambiente y la presión atmosférica.

13. Convertir los datos de milivolts a °C.

14. Limpiar su área de trabajo.

15. Entregar el reporte preliminar al Instructor.

16. Entregar el material utilizado.

II.- PRESION

Diríjase al Maestro encargado de supervisar su desempeño en el Laboratorio, solicítele  las pruebas a realizar que involucren  la medición de  presión  en puntos estratégicos del laboratorio. 

REPORTE

1. - Tabule los datos  recopilados, incluyendo en cada tabla la temperatura de referencia. 

2. - Realice un gráfico de  T vs. mV, de acuerdo al tipo de gráfica  ajuste  los datos a una 
      ecuación de la forma T = a +  b  (mV),  para cada uno de los termopares que utilizò,

      presente cada gráfica junto a su ecuación.
3. -   Para la parte de medidores de presión reporte los siguientes datos:

· Presión  barométrica
· temperatura ambiente
· Consulte la altitud de Monterrey y calcule con la ecuación la Presión barométrica  en la ciudad.

· Además su Maestro de Prácticas le pedirá una serie de  datos  necesarios para llenar la siguiente tabla:

	Presión registrada
	lb/in2
	in H2O
	Pascales
	mmHg
	Kg/cm2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


PRÁCTICA No 2

“CALIBRACIÓN DE MEDIDORES DE FLUJO”

OBJETIVO:

Conocer las bases de diseño  y Realizar la calibración de cuatro  diferentes medidores de flujo encontrando la ecuación que relaciona  el flujo con la caída de presión en el medidor respectivo.


INTRODUCCION:

La determinación del caudal que circula a través de un sistema de flujo es una aplicación importante  del balance  de energía mecánica. Básicamente la mayoría de los medidores  de flujo  se diseñan de tal forma que se produce una caída de presión al pasar el fluido a través del mismo, la cuál puede relacionarse con el gasto del fluido. Se describirán a continuación los medidores  más comunes.

FUNDAMENTO:

MEDIDOR DE ORIFICIO.-  El medidor de  orificio, mostrado en la fig. 1, la placa del orificio 

puede ser cambiada fácilmente para diferentes velocidades de flujo 

El medidor  de orificio tiene una caída de presión permanente debido  a la presencia de remo

linos aguas debajo de la placa. 


[image: image7.png]— ' —

punto 1 punto 2





Fig.- 1  Medidor de Orificio


La ecuación  para el cálculo de la velocidad de este medidor  puede  obtenerse a partir de: 

V2  =  Co    2gc   P

                
    ( 1 - B4)

Donde:

V2    =  velocidad  lineal del fluido en el punto 2
P   =  caída de presión en el medidor

=  densidad del fluido                                    
B    = constante del medidor  = D2 /D1 

Cv   = constante del medidor 

El valor de la constante del orificio se aleja  bastante  de la unidad  y es fuertemente dependiente del valor de B y del número de Reynolds en el orificio. Sin embargo, se ha determinado  que  el valor de esta constante tiende  al valor  de  0.61 para números de Reynolds mayores de 10,000 independientemente  del valor de B.

ROTAMETRO.- El Rotámetro se ilustra en la fig. 2, en los medidores analizados anteriormente, el área de la constricción permanece  constante y la caída de presión varía con el gasto; en el Rotámetro, la caída  de presión permanece constante  y el área de la constricción varía. El fluido fluye verticalmente  hacia arriba  a través del tubo cónico  del medidor  y el flotador alcanza un punto de equilibrio donde el área anular de flujo  es tal que el aumento en la velocidad produce la caída de presión necesaria. A una mayor velocidad de flujo, el flotador se eleva hasta un punto donde el área  anular es mayor. La ecuación del Rotámetro puede ser obtenida haciendo un balance de fuerzas en el flotador.
Para una mayor precisión, la constante del medidor  debe obtenerse por medio de medidas experimentales. Para número de Reynolds mayores a 10,000 el valor del coeficiente es de 0.98; para valores menores, el valor decrece. Este efecto es debido parcialmente  a la no uniforme distribución  de velocidades a través del diámetro en flujo laminar.

También puede definirse una ecuación  análoga  a la obtenida para el medidor  de ORIFICIO, pero definiendo una constante Cr para el Rotámetro. Utilizando este último  criterio, la ecuación resultante quedaría  de la siguiente forma: 

                                              







V1 = Cr   2 g Vf  (f -  )

                        



      
 Sf ( S21   -  1)
                                                                              
          S22

Donde:


V1  = velocidad alrededor del flotador en el punto 1



Vf   = volumen del flotador


Sf   = área transversal máxima del flotador

S1   = área en le punto 1


S2  = área en le punto 2



Cr   = coeficiente  de descarga


f   = densidad del flotador



    = densidad del fluido 

Aunque el flujo a través  del Rotámetro  puede ser estimado a partir de la geometría del medidor  y del tubo con la  ecuación anterior, el fabricante normalmente proporciona una calibración  adecuada  del mismo.

[image: image8.png]



Fig. 2  Rotámetro

MATERIAL A UTILIZAR

· Cronómetro

· Probeta de dos litros  

· Cinta de teflón 

PROCEDIMIENTO:

A) ROTAMETRO  PARA  FLUIDO COMPRESIBLE.

1. Abra la válvula  A y B  al máximo.  (Fig. 4)

2. Verifique la posición del agua del manómetro integrado al medidor de gas húmedo, deberá ser  cero (0) de no ser así agregue agua destilada hasta alcanzar este nivel.

3. Abra la válvula principal de suministro de aire.

4. Abra lentamente la válvula  del regulador  hasta que la presión en el manómetro  integrado al mismo  sea  de 20 lb/in 2
5. Pida las pruebas de trabajo al auxiliar y/o trabajé con las que  le proporcionó su maestro (presiones de su sistema leídas  del manómetro que se encuentra entre  la válvulas B y el Rotámetro). 

6. Coloque  la esfera  del Rotámetro  a una altura  de 10%  de flujo  máximo  sobre el tubo, tomando como referencia  la parte  media de la misma, para ello  modifique las aberturas de las  válvulas  A y B  simultáneamente, de tal forma que la presión que fijo en el  punto cinco (5)  no varíe.

7. Anote el valor de la altura (h) que corresponda al 10% de flujo máximo mida y anote el flujo  de gas (aire) que pasa a través  del medidor  de gas húmedo y que corresponde a esta altura.
NOTA: para calcular  el valor del flujo de aire a través del medidor de gas,  tome el tiempo que tarda en dar una vuelta completa la aguja del medidor  de gas 
húmedo  (3 lto).         Y sustituya ese valor en la siguiente fórmula  Q = 3 lto/ t (minutos)

8. Cambie la posición  de la esfera  (20%, 30%, 40%,  etc.), y repita el paso anterior seis (6)  veces. Haga una tabulación (h) vs. Flujo manteniendo  constante la presión fijada en el punto  5.

9. Regrese al punto 5 del procedimiento y Modifique la presión de trabajo.

10. Repita los pasos  del 6 al 8


NOTA: TENGA  CUIDADO DE NO SOBREPASAR LA PRESION DE LA 



       ESCALA  MARCADA EN EL MANOMETRO DE SU SISTEMA.

11. Apague su sistema  en forma ordenada:
a.- Cierre la válvula  principal de suministro de aire
b.- Cierre la válvula  del regulador de presión, (de vueltas en contra de las manecillas del 

 reloj.
c.-  En forma suave  cierre las válvulas A y B.

12.  Notifique al auxiliar que ha terminado, para que procedan a  apagar  el compresor de aire

Fig.4  Sistema para calibrar Rotámetro para fluido compresible

B) ROTAMETRO PARA FLUIDO  INCOMPRESIBLE.


1. Verifique el nivel del tanque de almacenamiento, debe contener un mínimo del 50% de su capacidad total. (Fig. 5)

2. Abra las  válvulas  de salida del fluido al máximo

3. Abra las válvulas de entrada  del fluido  al máximo.

4. Verifique que todas las tomas de presión instalada sobre la red de flujo están cerradas de no ser así, proceda a cerrarlas.

5. Encienda la (s) bomba(s)  accionando para esto el interruptor X,  espere a que se estabilice el sistema  y que pase un tiempo considerable para que el sistema se llene de agua, tome la lectura del nivel que tiene el flotador del Rotámetro sobre la superficie graduada para este fin y tome nota del valor alcanzado.  

6. Ahora medirá el flujo que esta pasando por el Rotámetro, esto lo realizará a la salida del sistema, (utilizando cronómetro y probeta), tome los datos de volumen de agua y tiempo por triplicado.

7. Controle la entrada de agua al sistema con la válvula Y, modifique la abertura de esta  (ciérrela lentamente), para  obtener otro nivel  del flotador en el Rotámetro,  tome nota de la nueva lectura y repita el paso 6.    

8. Repita el paso 7 hasta que obtenga  por lo menos 6 niveles diferentes en el Rotámetro, con sus respectivas lecturas de flujo.

9. Apague la bomba  accionando el interruptor X.

10. Cierre las válvulas de entrada de agua  al sistema.

11. Cierre las válvulas de salida del sistema.

12. Abra las válvulas de drenaje de la Red de flujo, manténgalas de esta forma hasta que deje de salir agua, proceda a cerrarlas.

13. Notifique al auxiliar que ha terminado.


[image: image9.png]



Fig. 5 Red de Flujo, para calibrar  el Medidor de Venturi,  Orificio y Rotámetro para fluido incompresible 

C) MEDIDOR DE ORIFICIO 

1. Deberá  familiarizarse con la operación de los  manómetros  de agua  instalados en la red de flujo, ya que los utilizara  para medir las caídas de presión que se originan a lo largo de la red de flujo, para medir la caída de presión con estos manómetros deberán encontrase calibrados. Esto lo logrará de la siguiente manera:

· Asegúrese de abrir todas las válvulas de salida del fluido  de la red de flujo (2, 3,4 5 y 6).

· Abra las válvulas de entrada del fluido a la red de flujo (1, A, B, C, D, E Y F, H  e I).

· Verifique que las válvulas G, J, K  se encuentren  cerradas 

· Conecte  una de las mangueras del manómetro a  la toma de presión I del medidor correspondiente.

· La otra manguera del manómetro  se pondrá en un recipiente para colectar el agua de purga, o bien en el resumidero. 

· Encienda la bomba 1.

· Abra la válvula de la toma de presión I  para que fluya el agua a través del manómetro hasta dejar de ver burbujas de aire  a  lo largo de ambas ramas  del manómetro (mangueras).  

· Coloque la  manguera del manómetro que utilizó como purga, en  la toma de presión II del medidor de flujo correspondiente.

· Apegue la bomba 1.

· Abra  la toma de presión II   del medidor correspondiente.

· Abra el tornillo de venteo, que  se encuentra colocado en la parte superior del manómetro, (deje actuar a la presión atmosférica)  y espera a que las columnas de agua del manómetro dejen de oscilar y alcancen  un mismo nivel  en  ambas ramas, cerrar las válvulas de toma de presión.

· Ponga el tornillo de venteo nuevamente en su posición original. 

· Cierre las válvulas de las tomas de presión I y II lentamente.

· En este momento ya están  calibrados los  manómetros y  listos para iniciar las mediciones.


2. Encienda la bomba 1 

3. Cierre las válvulas  necesarias para asegurar que solamente hay flujo a través de la tubería donde están  instalados  los medidores de flujo (Venturi y de Orificio).

4. Ajuste la abertura de la válvula 1 de tal manera que se tome una lectura de 10% del flujo máximo por la tubería.

5. Abra la  toma  de presión I  lentamente, abra la toma de presión II lentamente.

6. Tome nota de la diferencia de presión que se registra (pulgadas de agua) en el manómetro. 

7. Mida el flujo  de agua a la salida del sistema, utilizando para ello cronómetro y probeta, realice estas mediciones (V y t) por triplicado.

8. Modifique nuevamente la abertura de la válvula 1 y repita los pasos  6  7 y 8  hasta obtener como mínimo 6 pares de datos.

9. Apague la bomba 1.

10. Llene el reporte correspondiente  a la práctica  y notifique al auxiliar  que ha terminado ca, para que verifique el estado en que se entrega el equipo y así puedan los integrantes del equipo recuperar las credenciales anexadas al vale de material.  

MATERIAL A UTILIZAR

1 Termómetro de Hg

1 Probeta de 2 L.

1 Cinta  métrica 

1 Pinzas mecánicas

1 Cinta de teflón 

1 Jarra grande

Llene la hoja de datos experimentales para que sea firmada por  el maestro encargado de su trabajo experimental. 

REPORTE

1. - Presente en forma tabular sus resultados  experimentales, de la siguiente
      forma

                                  MEDIDOR: ____________________

DATOS EXPERIMENTALES:

	V, litros
	
	
	
	
	
	

	t, tiempo
	
	
	
	
	
	

	 P, pulg. de agua
	
	
	
	
	
	


2. - Para el medidor de orificio, realice una gráfica y ajuste los datos obtenidos a  una ecuación 
       de la forna:






Q =  a Pn




Q  = flujo en litros  por minuto.





P = caída de presión en pulgadas de agua. 
3. - Obtenga el valor de la constante (Co, a y n)  del medidor a partir de sus datos experimen-
       tales. ¿ Còmo se encuentran estas constantes con respecto a los valores reportados en la

       literatura?    Explique.
4.- Para el  rotámetro de fluido incompresible obtenga una grafica del  Q v.s. %h y obtenga la
     ecuación que mejor se ajuste a los datos experimentales y repòrtela. 
5. -  Presente los resultados obtenidos para el Rotámetro de la siguiente manera: 

	% de h
	P=x1
	P=x2
	P=x3

	h 1
	Q1
	Q1
	Q1

	h 2
	Q2
	Q2
	Q2

	h 3
	Q3
	Q3
	Q3

	h 4
	Q4
	Q4
	Q4

	h5
	Q5
	Q5
	Q5

	h6
	Q6
	Q6
	Q6


6. - Grafique   h vs. Q para cada una de las presiones a las que trabajo (tres gráficas en total), 
      y obtenga las tres ecuaciones correspondientes.
7. - Realice un análisis detallado de los medidores que haya  utilizado en su práctica. 
      Desarrolle este punto lo más ampliamente posible.

8.-  Presente sus conclusiones.
9.-  Anexar a este reporte la hoja con los datos experimentales.

PRÁCTICA No. 3

“BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA”

OBJETIVO:

Realizar un balance de materia y energía en estado estable para un sistema formado por dos equipos, una  torre de enfriamiento y un intercambiador de calor de doble tubo.

FUNDAMENTO:

El balance de energía en un sistema abierto a régimen permanente o estable de acuerdo con la ecuación general de balance de materia y energía quedaría como:
ENTRADAS = SALIDAS

DESCRIPCION DEL EQUIPO

INTERCAMBIADOR DE CALOR: una sola horquilla, dos pasos 

NOTA: LA ALIMENTACION DE FLUIDO FRIO ES FIJA Y SOLAMENTE PUEDE MODIFICARSE  LA ALIMENTA-
             CIÒN DEL FLUÌDO CALIENTE.    VER FIG.  1
NOTAS: 
1.
Las últimas siete válvulas son de globo y atajadera

2.
Color azul - fluido frío


Color rojo - fluido caliente en los volantes de las válvulas.

3.
El equipo cuente con una válvula para drenado cuando deje de funcionar (colocado para medir flujo de fluido caliente).

FORMA DE INICIAR LA OPERACION
1.
Identifique cada una de las válvulas y el tipo de operación que desea, paralelo o contra corriente.

2.
Abra completamente las válvulas de descarga de ambos fluidos.

3.   Abra y cierre las válvulas apropiadas para establecer la dirección correcta, al tipo de ---
      operación deseada del fluìdo caliente.
4.
Abra las válvulas de alimentación de ambos fluidos al gasto que desee.

5.
Permita que el sistema llegue al estado estable y tome sus datos experimentales (regule los flujos de forma que se puedan detectar con el Multímetro las temperaturas de salida).

TEMPERATURA

Cuenta con  6 Termopares conectados a una caja con selector  distribuidos y conectados estratégicamente en los puntos necesarios
TORRE DE ENFRIAMIENTO

El principio básico de las torres de enfriamiento es que el aire que pasa sobre las superficies expuestas al agua capta pequeñas cantidades de vapor de agua. Esta pequeña evaporación de agua absorbe gran cantidad de calor en el agua que queda, disminuyendo así su temperatura. Esta torre es de flujo cruzado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL INTERCAMBIADOR DE DOBLE TUBO 
(DOS PASOS)
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Las válvulas de descarga deben estar abiertas completamente mientras esté operando el intercambiador, nunca controle el flujo con estas válvulas, hágalo con las de alimentación  para evitar que el aumento en presión sea absorbido por el intercambiador.

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Si el flujo caliente es vapor de agua, no lo alimente a una presión absoluta mayor de 4Kg/cm2.
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Si el fluido frío es agua, se utiliza como alimentación agua blanda, la cual proviene de la línea de la torre de enfriamiento.

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Para drenar el equipo cierre las válvulas de alimentación del fluido caliente y del frío, abra las válvulas restantes y la correspondiente al drenado (colocado en la línea para medir el flujo del fluido caliente). Además abra la válvula para purgar el condensado.


DATOS EXPERIMENTALES EN:

A.- EL INTERCAMBIADOR

1.
Presión de alimentación del vapor

2.
Flujo de agua en la alimentación y en la salida

3.
Flujo de condensado

4.
Temperatura de entrada del agua

5.
Temperatura de salida del agua

6.
Temperatura de entrada de vapor

7.
Temperatura de salida del condensado

B.- EN LA TORRE DE ENFRIAMIENTO

1.
Flujo de entrada del agua proveniente del  intercambiador

2.
Flujo total de agua a la salida de la torre

3.   Temperatura del agua de entrada proveniente del intercambiador

4.
Temperatura del agua a la salida de la torre

5.
Temperatura del bulbo seco y humedad relativa del aire a la entrada

6.
Temperatura del bulbo seco y humedad relativa del aire a la salida

7.
 Velocidad del aire que entra a la torre

8.
 Área  efectiva del abanico

PROCEDIMIENTO

1.
Seguir la línea  por donde fluye el agua que sale del intercambiador y llega a la torre de enfriamiento.

2.
Abrir las válvulas que se encuentran en esta línea.

3.
Cerrar las válvulas que se desprenden de ésta línea y que se comunican con otros equipos, solo dejar abierta la que se comunica a la bomba con el intercambiador.

4.
Abra las válvulas de salida de agua al intercambiador (color azul)

5.
Abra las válvulas de entrada de agua al intercambiador (color azul)

6.
Abra las válvulas de salida del condensado (color rojo)

7. Abra las válvulas de entrada de vapor (color rojo) 

8. Lo anterior lo haremos de tal forma que el intercambiador opere a contracorriente (agua-vapor) como lo muestra la siguiente ilustración.
9.    Encienda la bomba.

10.
Encienda el abanico de la torre de enfriamiento.

11.
El flujo del agua de salida del intercambiador se medirá con probeta y cronómetro.

12.
Suministre vapor al intercambiador a una presión regulada de 1 Kg/cm2, esto se logrará con el tornillo que esta sobre el regulador en la línea de entrada, después de abrir la válvula del suministro de vapor (sí fuese necesario, mover la presión con la finalidad  de que no  salga vapor con el condensado, o bien modificar el flujo de agua con el mismo fin).

13.
Monitoree la temperatura del agua de salida del intercambiador y entrada de la torre de enfriamiento, hasta que se alcance el ESTADO ESTABLE.

14. Después de alcanzado el estado estable realice la medición de las variables enumeradas 
      antes para cada uno de los equipos.
15.
Dejar de alimentar vapor al intercambiador procediendo de la siguiente forma:
a)
Cierre la válvula principal del suministro de vapor.

b)
Cierre la válvula que esta antes del regulador.

c)
Cuando el manómetro marque cero, cerrar el regulador; esto se logra moviendo el tornillo que esta sobre el mismo hasta que quede completamente suave.

16.  Apague el motor de la bomba.

A)
Tubería de cobre por donde pasa el fluido caliente (vapor)

B)
Tubos de cobre por donde pasa el fluido frío (agua)

C)
Trampa para el vapor

D)
Entrada del fluido frío

E)
Salida del agua caliente

F)
Entrada del vapor

G)
Salida del condensado

H) Medidor  tipo Venturi

I) Línea de purga de la trampa de vapor

   SISTEMA COMPLETO (Fig. 2)

MATERIAL A UTILIZAR

1 Probeta de 100ml.

1 Higrómetro 

1 Vaso de 1 L. de plástico

1 Termopar de zonda larga

1 Termómetro digital

1 Cronómetro

1 Termómetro de Hg

1 Cinta métrica

1 Anemómetro

1 Probeta de 1 L.

REPORTE
1. ¿Cómo eliminar al máximo las fugas de calor de su sistema completo?

2. ¿Cuál es la importancia de éste proceso?  (Explique).

3. Determine las pérdidas de calor a través de la tubería ya que va del intercambiador a la torre de enfriamiento.

4. Balance global de materia y energía aplicado a su sistema.

5. Mencione todas las variables controladas en cada uno de los equipos.

6. Observaciones

7.
Conclusiones

PRÁCTICA No 4
“VISCOSIDAD”
OBJETIVO:

Determinar la viscosidad de diferentes fluidos utilizando dos viscosímetros distintos.

FUNDAMENTO:

El comportamiento de flujo de un fluido depende fuertemente de que se encuentre o no bajo la influencia de fronteras sólidas. Un fluido en movimiento que no está sujeto al corte no desarrolla esfuerzos  de corte dentro del mismo.

El flujo de fluidos incompresibles en los cuales no existen esfuerzos de corte se denomina flujo potencial y puede ser descrito completamente por los principios de la mecánica newtoniana y de la conservación de la materia. Dos características importantes del flujo potencial son: 

                               1.- No existen remolinos dentro de la corriente.

                              2.- No puede desarrollarse fricción por lo que no hay disipación de energía 

                                   mecánica en forma de calor.

 El flujo potencial puede existir a distancias no muy lejanas de una frontera sólida. Un principio fundamental de mecánica de fluidos es que, excepto para fluidos que se mueven a bajas velocidades o de una gran viscosidad, el efecto de la frontera sólida en el flujo está confinado a una capa de fluido inmediatamente adyacente a la pared. Esta capa es denominada capa límite. La mayor parte de los procesos técnicos de flujo se estudian considerando la corriente de fluido como de dos partes:     

                                                                    1.-   La capa límite o frontera.

                                                                    2.-  El resto del fluido.

En algunas situaciones la capa frontera puede despreciarse y en otras, como en el flujo a  través de tubos, la capa frontera llena completamente el canal y no existe flujo potencial. Cuando una corriente de fluido pasa junto a una pared, el fluido se adhiere al sólido en la interfase. Esta adhesión es el resultado de los campos de fuerza en la frontera, los cuales son también responsables de la tensión interfacial entre el sólido y el fluido.

Si, por lo tanto, la pared está en reposo con respecto al marco de referencia seleccionado para el sistema, la velocidad del fluido en la interfase es cero.

Como a cierta distancia de la pared, la velocidad es finita, debe haber una variación de la velocidad de un punto a otro en la corriente del fluido. Por lo tanto, la velocidad debe ser una función de las coordenadas espaciales y existirá un campo de velocidades en el espacio ocupado por el fluido.

Además, la velocidad en un punto dado puede variar con el tiempo. Cuando la velocidad en cada punto es constante, se dice que el flujo es estable.

FUNDAMENTO:

La velocidad es un vector y en general, tiene tres componentes, una para cada coordenada. En muchas situaciones simples, todos los vectores velocidades son paralelos o prácticamente paralelos, por lo que solo es necesario considerar un solo componente de la velocidad, la cual puede tratarse como un escalar. Ejemplos de flujo unidimensional son a través de conductos cerrados y adyacentes a placas planas paralelos a la dirección del flujo.

A bajas velocidades, los fluidos tienden a fluir sin mezcla lateral y las capas adyacentes se deslizan una sobre otra. Este régimen de flujo se denomina flujo laminar; a velocidades aparece la turbulencia que produce mezclado lateral dentro de la corriente del flujo de transición. Es necesario mencionar que el que un régimen de flujo se presente no depende solamente de la velocidad, si no que también depende del tipo de fluido que se esté analizando y del tipo de conducto a través del cual está circulando.

Se ha encontrado que el régimen de flujo puede determinarse a partir del cálculo de un número adimensional, el número de Reynolds, el cual esta dado por la siguiente relación: 

                                         Re = D V (                                  ( 1 )

                                                   (
 D = longitud característica del sistema.                            V = velocidad lineal del fluido.

  ( = Densidad del fluido.                                                    ( = viscosidad del fluido.

Los intervalos del número de Reynolds para los cuales se presenta los distintos regímenes de flujo son los siguientes:    

                                                                                   Re < 2,100 flujo laminar

                                                                      2,100 <  Re < 3,000 flujo de transición

                                                                                   Re > 3,000 flujo turbulento

 Ley de Newton de la viscosidad.- Considérese un fluido contenido entre dos placas paralelas de área A, separadas una distancia Y. Si el sistema está inicialmente en reposo, pero al tiempo t = 0 la placa inferior se pone en movimiento en la dirección X a una velocidad V, conforme pase el tiempo, el fluido gana cantidad de movimiento y finalmente se establece el perfil de velocidades mostrado en la figura 1. Cuando se alcanza este estado estable se requiere una  fuerza constante F para mantener el movimiento de la placa inferior. Esta fuerza puede expresarse como: 

                                                 F = (  V                                 ( 2 )
                                                 A        y 
Esto indica que la fuerza por unidad de área es proporcional al descenso de la velocidad con la distancia Y; la constante  (   es denominada la viscosidad del fluido. La ecuación anterior es más útil expresada de la siguiente manera: 

                                                         T x y = -(  d V  x
                                                                  d y                            ( 3 )
Esta ecuación establece que la fuerza de corte por unidad de área es proporcional al gradiente de la velocidad y se conoce como la ley de la viscosidad de Newton. Los fluidos cuyo comportamiento de flujo puede ser descrito por esa relación se conocen como fluidos newtonianos e incluye a los gases y  a la mayoría de los fluidos.

De acuerdo con la ley de la viscosidad de Newton, una gráfica de Txy contra el gradiente de velocidad para un fluido dado sería una línea recta cuya pendiente es la velocidad del fluido.

Sin embargo existen fluidos que no siguen esa relación, los cuales son conocidos como fluidos no newtonianos. Para este tipo, la ecuación 3 puede expresarse en una forma más general como: 

                                                   T x y = -(  d V  x
                                                             d y                               ( 3 )
Donde ( puede ser expresada como una función del gradiente de velocidad o bien del esfuerzo de corte. En los casos en que ( disminuye al aumentar el gradiente de velocidades, el comportamiento del fluido se denomina pseudoplástico; en caso contrario, dilatante. Esto se muestra en la fig. 2 

                           [image: image10.png]t<0

t>0



    

Fig. 1
                   [image: image11.png]plastico de Bingham

pseudopldstico
newtoniano

T
Y dilatante

-dv
dy



            

Fig. 2

Estos métodos son: el viscosímetro Stormer y el viscosímetro Saybolt.

· el viscosímetro Stormer se hace un balance entre el momento generado por un cierto peso que hace girar un receptáculo inmerso en el fluido de prueba y el momento que se genera en el fluido.

· La base del procedimiento del viscosímetro Saybolt consiste en la medición del tiempo que se tarda en pasar cierta cantidad del fluido a través de un capilar. 

PROCEDIMEINTO DE OPERACIÓN DEL VISCOSIMETRO STORMER:

1.- Coloque el instrumento en una mesa horizontal de tal forma que la pesa pueda caer libre-
     mente una distancia de aproximadamente 40”.

2.- Coloque el rotor, empujando la flecha todo lo que sea posible y asegúrese con el opresor.

3.- Enrede el cordón en la polea de forma que no se traslape en ella y suba el peso hasta que 
     llegue a la polea.

4.- Quite la copa de prueba y llénela con la muestra hasta una altura de 0.25” sobre los de—
      flectores laterales.      Suba la copa de prueba y asegùrela.

5.-  Con un cronómetro en la mano, suelte el freno y mida el tiempo que se requiere para  ---
      cierto nùmero de revoluciones del rotor.    Coloque el freno.    Si el tiempo fuè menor   -

      de 20 segundos, ajuste el peso.    Si el movimiento es muy lento, agregue el peso     ---

      adecuado.

NOTA:  Deje pasar un pequeño lapso de tiempo antes de empezar el conteo para ase—
          gurar que la pesa estè cayendo con velocidad constante.

   6.- Repita el procedimiento anterior hasta que esté seguro de la determinación.


[image: image12.png]=l = poka

Fig 3 Viscosimetro STORMER




RESULTADOS:

Existen dos métodos para obtener la viscosidad; ambas requieren de la calibración del instrumento:

· El primero es la determinación de la viscosidad relativa obtenida dividiendo el tiempo requerido para cierto número de vueltas del rotor en el líquido bajo prueba entre el tiempo requerido para ese mimo número de revoluciones en agua destilada u otro estándar adecuado, bajo el mismo procedimiento y con el mismo peso.

· El segundo método consiste en calibrar el aparato con substancias de viscosidad conocida y hacer una gráfica como la mostrada en la figura 4.

[image: image13.png]15qr.
20 gr.

viscosidad 250r.
en
centipoises

tiempo para "X" revoluciones




Fig. 4  Gráfica de calibración para un viscosímetro STORMER

PROCEDIMEINTO DE OPERACIÓN DEL VISCOSIMETRO SAYBOLT:

Como se mencionó anteriormente, viscosidad por este método se determina el tiempo que se tarda en pasar cierta cantidad de líquido a través de un capilar. Existe dos tipos de viscosímetros basados en este principio: El viscosímetro Saybolt Universal y el viscosímetro Saybolt Furol;  la diferencia entre ambos es solamente en el diámetro del capilar, siendo mayor en el Furol que el del Saybolt Universal; el Furol se utiliza para líquidos de alta viscosidad y el Universal para líquidos de baja viscosidad. En ambos casos las cantidades de líquidos son de 60 mililitros y son medidos con un picnómetro.

El procedimiento de prueba es el siguiente:

1.- Si la temperatura a la que se va a hacer la determinación es mayor que la temperatura  ---
     ambiente, caliente la muestra, pero nunca a más de 1.5ºC de la temperatura de prueba  ni

     a más de 10ºC por debajo de su temperatura de inflamación ya que la evaporación  de los

     compuestos ligeros alterará su composición.

2.- Inserte un corcho, con un cordón atado, en el fondo del viscosímetro apretándolo para 
     evitar cualquier fuga.

3.- Vacíe la muestra en el viscosímetro hasta que rebose.

4.- Agite la muestra y con un termómetro del fluido hasta que la temperatura no cambie más 
      de 1.5ºC por un lapso  de un minuto de agitación contìnua. 

5.- Coloque la copa recibidora (picnómetro) debajo del viscosímetro de tal forma que la marca
     de graduación de la misma se encuentre a una distancia de 10 a 13 cm. del fondo del visco—

     sìmetro.

6.- Suelte el corcho del viscosímetro jalándolo con el cordón y al mismo tiempo ponga a fun—
     cionar el cronòmetro.   En el momento en que el menisco del líquido pase por la marca del

     picnòmetro.

7.- La viscosidad del fluido se reporta en segundos Saybolt Universal o Furol, según el cuál se 
      haya utilizado   (Realice las lecturas por triplicado).


[image: image14.png]termémelro

Medio para mantener
4 temperatura constante

Elluio de muestia
s cronometiado

s
“&

Fig. 5 Viscosimetro SAYBOLT





Significado de la prueba:     Esta  prueba determina la tendencia de un fluido a resistir el flujo, es decir, es una medida de la resistencia a fluir. La viscosidad mide la fluidez de los líquidos a determinadas temperaturas.

[image: image15.png]i yo fluys lentaments mi
viscosidad es alta




 [image: image16.png]i yo fluys répido mi
viscosidad es baja





¿QUE ES LA VISCOSIDAD?

Es la resistencia que opone un fluido a deslizarse sobre sí mismo

MATERIAL A UTILIZAR

Sustancias de trabajo

Agua destilada

1 Cinta métrica 

1 Viscosímetro Saybolt

1 Cronómetro 

1 Picnómetro

5 Vasos de precipitado de 250 ml.

1 Escobillón

1 Trapo

1 Viscosímtro Stormer

1 Termómetro de Hg 

1 Probeta de 100 ml.

1 Vaso de precipitado de 500 ml.

1 Agitador de vidrio 

REPORTE:
1.- Reporte el método utilizado para la calibración de los viscosímetros que se 

     empleó si acaso haya sido necesario.

2.- Reporte sus resultados experimentales en centipoises y en viscosímetros 
     cinemàtica.

3.- ¿ Es posible comparar sus resultados con datos reportados en la literatura?

     ¿Como son con respecto a estos?

PRÁCTICA No 5

“FACTOR DE FRICCION Y LONGITUD EQUIVALENTE”
OBJETIVO:

  Obtener una correlación para evaluar las pérdidas por fricción en el flujo de un fluido en función de su naturaleza y  las  características de hidrodinámica  del  sistema, obtener en forma experimental la longitud equivalente de algunos accesorios comúnmente usados. 

FUNDAMENTO:

Cuando  un fluido esta circulando a través de un sistema  de tuberías, se originan pérdidas por rozamiento de las capas de fluido con las paredes de los conductos. Esto  origina una caída de presión  en el fluido. Al momento de diseñar un sistema  de flujo  es necesario incluir esta pérdida  de energía  en el balance de energía mecánica.

 La cantidad de energía que se pierde por rozamiento  es  una función  de las propiedades del fluido  así como de su velocidad, además de las características de la superficie del tubo.

Esta pérdida de energía puede calcularse por medio de la siguiente  relación:






hf = f  L  V2                                              (1)

                                                                   2 gc D


donde:


hf = pérdidas por fricción

 f = factor de fricción


Y las demás variables tienen el significado habitual.

La longitud que se toma es la longitud de tubería recta más  la longitud equivalente  de los accesorios  que se encuentren en el conducto tales como codos,  reducciones, válvulas, etc. 

La evaluación  del factor  de fricción puede hacerse por medio de gráficas que relacionan  el mismo con el número de Reynolds, o bien determinarse por medio  de ecuaciones  que involucran al número de Reynolds y la rugosidad del conducto.

Algunas de las ecuaciones  mencionadas  son las siguientes:


                                f = 64        para flujo laminar 
                                      Re

           f = 0.0056 + 0.5 Re - 0.32     para flujo turbulento

Las  ecuaciones  anteriores son válidas  para tuberías lisas. En caso de tener tuberías rugosas, es necesario  buscar una correlación  que incluya el efecto  de la rugosidad  de la tubería.

La obtención de una correlación  del tipo mencionado puede hacerse  realizando  mediciones de caída de presión  para ciertas longitudes de tubería y diferentes diámetros.

Pérdidas de presión debidas a válvulas y accesorios
Cuando un fluido se desplaza uniformemente por una tubería recta, larga y de diámetro constante, la configuración del flujo indicada por la distribución de la velocidad sobre el diámetro de la tubería adopta una forma característica.  Cualquier obstáculo en la tubería cambia la dirección de la corriente en forma total o parcial, altera la configuración característica de flujo y ocasiona turbulencia, causando una pérdida de energía mayor de la que normalmente se produce en un flujo por una tubería recta.  Ya que las válvulas y accesorios en una línea de tubería alteran la configuración del flujo, producen una pérdida de presión adicional.

La pérdida de presión total producida por una válvula  (o accesorio)  consiste en:


1.- La pérdida de presión dentro de la válvula.


2.- La pérdida de presión en la tubería de entrada es mayor de la que se produce 
                 normalmente si no existe válvula en la línea.   Este efecto es pequeño.


3.- La pérdida de presión en la tubería de salida es superior a la que se produce 

                 normalmente si no hubiera válvula en la lìnea.    Este efecto puede ser muy grande.

Desde el punto de vista experimental, es difícil medir las tres caídas de presión por separado.
Sin embargo, su efecto combinado es la cantidad deseada y puede medirse exactamente con 

métodos bien conocidos.


[image: image17.png]5 Q

AP, @

]

—




Figura  1
La  Fig. 1:  Muestra dos  tramos de tubería  del mismo diámetro  y longitud. El tramo superior contiene una  válvula de globo. Si las pérdidas de presión P1 y P2  se miden entre los puntos indicados, se encuentra que P1   es mayor aP2.

PROCEDIMIENTO:

Parte I
1- Una vez familiarizado  en  el manejo de la red de flujo de fierro  y el uso de los  manómetros 

    de la misma, ademàs con la ecuación de calibración para los dos medidores de flujo ò el Rotà

    metro, Usted podrá realizar esta Práctica. 
2- Establezca un flujo conocido, manipule las válvulas de tal manera que todo pase por la tube-

    rìa de 1” solamente y mida la caída de presión en un tramo de tubería recta; mida la distan-

    cia entre las dos tomas de presiòn. 

3-  Con este mismo flujo, manipule las válvulas de tal manera que ahora el flujo pase a través 

     de la tubería de ¾” solamente y mida la caída de presión que ofrece el tramo de tubería 

     recta evaluado; mida la distancia entre las dos tomas de presión.

4-  Con este mismo flujo, manipule las válvulas de tal manera que ahora el flujo pase a través
      de la tubería de ½” solamente; y mida la caída de presión que ofrece el tramo de tubería 

      recta evaluado; mida la distancia entre las dos tomas de presión.

5-  Repetir los pasos   2, 3 y 4  para un mínimo de 6 flujos distintos.

USO DE LOS MANOMETROS 

MANOMETROS DE AGUA.- Para medir la caída de presión con estos manómetros se debe tener la precaución  de que no existan burbujas de aire en las mangueras de las dos ramas  de los manómetros, además de que las columnas del fluido en ellas estén al mismo nivel  antes de realizar las mediciones.      Esto se logra de la siguiente manera:

· Asegúrese de abrir todas las válvulas de salida del fluido  de la red de flujo (2,3,4 5 y 6).

· Abra las válvulas de entrada del fluido a la red de flujo (1, A, B, C, D, E Y F, H  e I).

· Verifique que las válvulas G, J, K  se encuentren  cerradas 

· Conecte  una de las mangueras del manómetro a  una de las tomas  de presión  seleccionas para realizar las mediciones.

· La otra manguera del manómetro  se pondrá en un recipiente para colectar el agua de purga, o bien en el resumidero. 

· Encienda la bomba 1.

· Abra la válvula de la toma de presión I  para que fluya el agua a través del manómetro hasta dejar de ver burbujas de aire  a  lo largo de ambas ramas  del manómetro (mangueras).  

· Coloque la  manguera del manómetro que utilizó como purga, en  la otra  toma de presión que selecciono para trabajar.

· Apegue la bomba 1.

· Abra  la toma de presión  que permanecía cerrada.

· Abra el tornillo de venteo, que  se encuentra colocado en la parte superior del manómetro, (deje actuar a  la  presión atmosférica)  y espera a que las columnas de agua del manómetro dejen de oscilar y alcancen  un mismo nivel  en  ambas ramas.

· Ponga el tornillo de venteo nuevamente en su posición original. 

· Cierre las válvulas de las tomas de presión I y II lentamente.

· En este momento ya están  calibrados los  manómetros y  listos para iniciar las mediciones.


Parte II 

1. Seleccione los accesorios a los cuales evaluara la L/D despejada de la ecuación que se vio al principio de la práctica.

2. Mida la caída de presión  que se origina en cada accesorio, con respecto al flujo, y al % de abertura  (para las válvulas).

3. Origine 6 lecturas diferentes  para  cada accesorio en cuestión, logrando esto con pequeñas modificaciones en flujo.

4. Al igual que en el procedimiento anterior es necesario que el flujo no se ramifique, para que las lecturas sean fidedignas.

5. Genere una tabla similar a esta  con sus valores experimentales, para cada accesorio evaluado

Accesorio: ____________                                       accesorio: ___________

	Q
	P
	
	Q
	P

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	        
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


  Válvula: _____________                             
           diámetro: _____________
	Q
	P
	100% abierto
	50% abierto

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


TRATAMIENTO DE DATOS:

Parte I


Experimentalmente las pérdidas de energía  pueden  relacionarse con la caída de presión lo que de la   ecuación anteriormente vista nos da:
                     f     =  2 gc  D P    

             

                       L v2

Como se esta en posibilidad de calcular el flujo (debido a que usted ya cuenta con la ecuación de calibración del medidor de flujo) y sabiendo el diámetro de la tubería  en cuestión usted esta en posibilidad  de calcular  la velocidad media del fluido 

D ( Área ( Q/área ( velocidad media 

 y así para cada  uno de los tubos ( D = 1¨, ¾ ¨  y ½ ¨) , usted esta en posibilidad de calcular el factor de fricción,  y  graficará los valores obtenidos de factor de fricción, vs. El Reynolds que se desarrolla en la tubería, obteniendo  una  gráfica de la forma:  

 Red de Fierro 

              D1  D2   D3

f 






No. de Reynolds 

y reportará junto a cada gráfica la ecuación para dicha curva cuya forma  debe ser  f = aRe n , por lo tanto usted reportará 3 ecuaciones   y   1 gráfica, con  tres curvas. 

Parte II

Usted midió en forma experimental la caída de presión que ofrecen  algunos accesorios que integran la red de flujo de fierro., con estos  datos,  usted podrá calcular  la longitud equivalente de cada uno de los accesorios estudiados, mediante el uso de la siguiente fórmula:

                                                         2 gc  P   =      L 
                                                           V2    f
         D

MATERIAL A UTILIZAR
1 Pinzas mecánicas

1 Cinta métrica
REPORTE:

1. Presente en forma tabulada los datos obtenidos para  cada  tubería.

2. Calcule las pérdidas por fricción que se generaron en cada una de las  
               tuberías con las que se trabajó
3. Calcule el factor de fricción  y gráfiquelo con respecto al # de Reynolds 
               para cada una de las tuberías con que trabajó.
4. Realice los ajustes necesarios para reportar una ecuación que relacione
               Al factor de fricción con el número de Reynolds para cada una de las

               tuberías con las que trabajó experimentalmente.
5. Reporte la L/D  para cada valor experimental  realizado  y el promedio 
               por accesorio, consulte los valores bibliográficos esperados.
PRÁCTICA  No.6 

“DESTILACIÓN SIMPLE”

OBJETIVO: 

 Entender las diferencias significativas entre la destilación simple y la destilación fraccionada.

INTRODUCCIÓN

La destilación es el proceso clásico en ingeniería química y el método preferido para separar mezclas líquidas en sus componentes.

El principio del término destilar es simple.  La mezcla líquida es calentada en un hervidor para evaporar parte del líquido.  Los componentes con temperatura de ebullición baja (componentes más volátiles) son enriquecidos en este vapor.  Después de que se enfría y condensa el vapor, hay dos mezclas de líquidos con diferente composición: el líquido remanente en el hervidor tiene una concentración más alta de los componentes menos volátiles, mientras que en el condensado se tiene una concentración más alta de los componentes más volátiles; es decir, la mezcla original está separada parcialmente.

La eficiencia de la separación de un proceso de destilación simple es usualmente limitada, y puede ser grandemente enriquecida si algo del condensado se regresa del condensador y entra en contacto con el vapor generado.

Durante el desarrollo de ésta práctica y al revisar los resultados nos daremos cuenta de la diferencia en el enriquecimiento del destilado al compararlo contra el obtenido al utilizar una torre empacada.

FUNDAMENTO.  


La destilación flash de un líquido es el proceso de destilación más simple. Se alimenta una sola corriente y existen dos corrientes de productos, una en fase vapor y la otra en fase líquida. 

El grado de separación que se alcanza en una destilación simple es generalmente pobre, así que la destilación flash es usualmente sólo una operación auxiliar.

No obstante lo anterior, los cálculos de la destilación flash son importantes porque constituyen la base para los cálculos para la destilación de etapas múltiples.  Los cálculos para destilación flash son utilizados ampliamente para determinar las condiciones de fase de una corriente de composición, temperatura y presión conocida.

Bajo la premisa de que es alcanzado el equilibrio termodinámico (modelo etapa de equilibrio), la composición de las corrientes de productos pueden ser calculados si se conoce la composición, temperatura y presión de la alimentación al tanque flash.  Estos cálculos requieren un procedimiento iterativo, pero son relativamente simples.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1. Encender el ventilador de la torre de enfriamiento y verificar que está llegando agua fría a  la torre de destilación. (La forma correcta es manipulando la válvula del rotámetro del condensador y revisando que el flotador se mueva).

2. Preparar una solución de metanol-agua en la concentración que se le indique.

3. Descargar el hervidor de la torre y llenarlo hasta ¾ partes de su volumen total con la solución de metanol-agua. 

4. Tomar una muestra de la mezcla inicial y guardarla bien cerrada.

5.  Asegurarse de colocar el tornillo roscado (tapón) en la parte superior del tanque.

6. Colocar las terminales del transductor de temperatura en la caja selectora de termopares y encenderlo para iniciar el monitoreo.

7. Encender los interruptores generales de la torre de destilación localizados en la parte superior derecha de la misma.

8. Encender el interruptor correspondiente al hervidor colocado sobre el panel de la torre (boiler).

9. Manipular la perilla del hervidor a favor de las manecillas del reloj para suministrar energía a la resistencia, colocando el valor del amperaje que se le indique. Arrancar el cronómetro para registrar el tiempo desde que empieza el calentamiento hasta que se inicia la condensación del destilado.

10. Abrir la válvula correspondiente al rebosadero que está colocado en el tubo de condensado de vidrio.

11. Monitorear las temperaturas en el hervidor, en el fondo y en el domo (con respecto al tiempo), así como las correspondientes al condensador y al destilado.

12. Justo cuando inicia la condensación del destilado, tomar una muestra del mismo a través del tubo de condensado y además medir el flujo de destilado obtenido.

13. Entregar las muestras de la práctica al Maestro Instructor para que sean analizadas en el Cromatógrafo de Gases.

14. Limpiar el área de trabajo y entregar el equipo utilizado

15. Entregar el reporte preliminar al Maestro Instructor y que se les pase de nuevo lista de asistencia.

TORRE PREPARADA PARA DESTILACIÓN FLASH


[image: image18.png]



MATERIAL REQUERIDO
1 Extensión de termopar tipo K

3 Frascos toma muestra 

1 Transductor de temperatura 

1 Vaso de precipitado de 250 ml.

1 Cinta masking

1 Cronómetro

1 Probeta de 100 ml.

REPORTE

1.  Construir la curva de equilibrio del sistema destilado. Hacer una 
2. Construir una gráfica de temperatura vs. tiempo en el hervidor.

3. Comparar el tiempo requerido para lograr destilado en su sistema vs. el sistema de los otros equipos.

4. Hacer un balance global de materia y energía en el sistema de destilación.

5. Discutir la utilidad de conocer los resultados obtenidos en una destilación flash.

PRÁCTICA No 7 

“TEOREMA DE BERNULLI”

OBJETIVO:

Calibrar el medidor tipo Venturi con la ecuación que relaciona la caída de presión con el flujo y

aplicar la ecuación de Bernulli al  medidor. 
INTRODUCCIÓN:

El tubo Venturi es una tubería corta entre dos tramos cónicos. Su principal función se baso en medir el gasto de un fluido, es decir la cantidad de flujo por unidad de tiempo, después se llegaron a encontrar nuevas aplicaciones como la de crear vacío a través de la caída de presión.

El Tubo de Venturi es un dispositivo que origina una pérdida de presión al pasar por él un fluido.      La presión varía dependiendo de la proximidad de la sección estrecha.

FUNDAMENTO:

La entrada es una tubería corta recta del mismo diámetro que la tubería a la cual va unida. El cono de entrada, conduce por una curva suave a la garganta. Un largo cono divergente, restaura la presión y hace expansionar el fluido al pleno diámetro de la tubería. El diámetro de la garganta varía desde un tercio a tres cuartos del diámetro de la tubería.

La ecuación para el medidor  puede obtenerse haciendo un balance de energía mecánica entre las dos tomas de presión. La diferencia de presión  es una funciòn del flujo que atraviesa el medidor, este  se muestra en la Fig. 1
[image: image19.png]Venturi meter





Figura 1 Medidor Tipo Venturi
La forma de las secciones convergente y divergente minimizan las pérdidas por formación de turbulencia. La ecuación para el medidor puede obtenerse haciendo un balance de energía mecánica entre las dos tomas de presión.

La ecuación para calcular la velocidad en el punto a es:


[image: image20.wmf])

1

(

2

4

B

P

gc

Cv

V

a

-

D

=

r


Donde:




Va =   velocidad lineal del fluido en el punto a





[image: image21.wmf]r

 =  densidad del fluido




Cv =   constante del medidor





[image: image22.wmf]P

D

= caída de presión en el medidor




B =    constante del medidor = D2 / D1 
La ecuación empírica de un medidor tipo Venturi para calcular el flujo en función de la caída de presión es:

Q = αΔPn
Donde 



Q = flujo volumétrico [L/seg]



ΔP = caída de presión [mm H2O]



α y n son constantes características del medidor 
Para una mayor precisión, la constante del medidor (Cv)  debe obtenerse por medio de medidas experimentales. Para número de Reynolds mayores a 10,000 el valor del coeficiente es de 0.98; para valores menores, el valor decrece. Este efecto es debido parcialmente  a la no uniforme distribución  de velocidades a través del diámetro en flujo laminar.

CALCULOS:

Calcule un flujo promedio para cada una de las lecturas registradas de caída de presión.

Relacione el flujo con la caída de presión realizando una grafica (x, y) entre ΔP y Q.
Obtenga la ecuación que correlaciona ambas variables y reporte las constantes de la ecuación de calibración del Venturi  y las unidades de estas, y el valor de R2. 

MATERIAL A UTILIZAR

1 Banco hidráulico básico

1 Sistema de tuberías para balance de energía mecánica con graduación 

1 Bomba manual

PROCEDIMIENTO:
1.- Asegurarse de que el banco hidráulico este conectado a una corriente de 110        Voltios.

2.- Abrir las válvulas de entrada y de salida al tubo Venturi

3.- Encender la bomba del sistema.

4.- Abrir las válvulas para aumentar el flujo lo suficiente hasta dejar de ver las burbujas de 
      aire dentro del tubo Ventura , realizando asì el purgado de la lìnea.
5.- Abrir el manómetro a la atmósfera para dejar que las burbujas de aire que quedan en èl 
      sean arrastradas hacia la parte superior del mismo.
6.- Cerrar el manómetro a la atmósfera y succionar el aire de las burbujas del mismo con la
      bomba manual del sistema.
7.-  En caso de tener un nivel de agua por debajo de cero en la escala del manómetro, aumentar 
      el flujo.
8.- Tomar 3 veces la caída de presión y el flujo sin mover las válvulas.

9.-  Girar la válvula de entrada al tubo Venturi en sentido de las manecillas del reloj para   --

      aumentar el flujo y repetir el paso 8.

10.- Registre las presiones a lo largo del cuerpo del medidor
11.- Repetir los pasos 8 a 10 para seis flujos diferentes.

12.- Apagar la bomba del sistema y cerrar las válvulas de entrada y salida del tubo Venturi.
13.- Registre las dimensiones del medidor.

REPORTE:

Reporte la ecuación de calibración.

Aplique la ecuación de Bernulli al sistema y compruebe la conservación de la energía a través del mismo.

PRÁCTICA No 8 

“DESTILACION FRACCIONADA”

OBJETIVOS:

1.-  Conocer la operación de una columna de destilación fraccionada.

2.-  Elaborar un balance de materia global.

3.-  Elaborar un balance de energía global. 

4.-  Aprender a utilizar las curvas de operación y equilibrio de un sistema.

FUNDAMENTO TEORICO:

Destilación de mezclas binarias:

 Secciones de la columna de destilación:

 La columna se divide en dos secciones determinadas por la posición de la alimentación. 
 Los balances correspondientes a cada sección tienen características propias.
 La  sección sobre la alimentación se llama absorbedora, enriquecedora o rectificadora. 
 Aquí el vapor ascendente se pone en contacto con líquido producido por la condensación

 del vapor del domo, absorbiendo los componentes pesados.
 La parte del condensado que se recircula a la columna se denomina Reflujo. Definiéndose la   
 relación de reflujo,  r, como: 
                                                              r =  gasto de reflujo

 

                                      gasto de destilado
         ( 1 )

 La sección debajo de la alimentación se denomina desorción ó de agotamiento, aquí los   componentes volátiles presentes en el líquido descendente son transferidos a la fase vapor mediante el vapor generado en el fondo por el recalentador, el licor que se extrae aquí se denomina residuo o fondos.

 Para observar el efecto de la relación de reflujo sobre la operación de la columna, se apli-
 Caràn balances de materia en cada sección empleando las consideraciones hechas por Mcabe-
 Thiele, las cuáles no necesariamente pueden aplicarse al sistema de la pràctica.
  Sección de enriquecimiento:

  En el método de Mcabe-Thiele se considera que los gastos de vapor y el líquido en una misma 
  sección permanecen constantes de plato a plato L0 = L1 = L2 = ... =  Li;   V1 = V2= .... =  V.

   Balance de materia en estado estacionario

                                   Total: V – L = D                                                 (2)

 Componente volátil:                  Vyn+1- Lxn = Dxd                                      (3)

  Dividiendo entre V y despejando yn+1:
                                                  yn+1 = D xd  +  L xn 
                                                                    V           V               (4)

  De la definición de relación de flujo (ec.1)

                                                             R = L 
 







       D                            (5)

                       




  L = RD                           (6)

  Y combinado el balance total:








V = L + D = RD + D +(R+1) D     (7)

    Con el balance de componente volátil se obtiene la ecuación de la línea de operación

   para la sección de enriquecimiento: 

                                                  yn+1 =    1     xd  +   R    xn
               



       R + 1        R + 1           (8)

   Sección de agotamiento:

    Siguiendo un procedimiento similar se llega a la ecuación de línea de operación para la

    sección de agotamiento.
                                             Ym+1 =    L     xm +   W    xw
               
            L - W       L - W                           (9)

  PARAMETROS DE OPERACIÓN 

   Entre los parámetros de  operación podemos considerar:

· Composiciones de destilado, residuo y alimentación, así como gastos y entalpías (las

que dependen de la calidad).
· Relación de reflujo, carga térmica del hervidor y carga térmica del condensador, pérdidas por  transferencia de calor a los alrededores.

· Número de platos, eficiencia del plato.

    Las consideraciones de Mcabe-Thiele, bajo las cuales fueron deducidas las ecuaciones de las 
    líneas de operación, no toman en cuenta  las pérdidas de energía por transferencia de calor

    y suponen que el reflujo entra en punto de burbuja.
Suponiendo plato ideal, es decir, eficiencia de etapa = 100%, se puede representar el efecto del número de platos, composiciones, terminales y relación de reflujo en un gráfico composición del vapor vs. Composición del líquido.

 Si las características de operación: XF, XD, XW, R y calidad de la alimentación están especificadas, entonces se determinan el número de platos ideales y el número de plato de alimentación.

Si, por el contrario, están fijas las características de la columna tales como número de platos y posición del plato de alimentación  y se seleccionan las características de la alimentación y la relación de reflujo. Entonces, las composiciones del destilado y del residuo son calculadas de la aplicación de las relaciones matemáticas.

 Efecto de la relación de reflujo

Al modificarse la relación de reflujo externa R, se modifica  la relación L / V, es decir la pendiente de las líneas de operación, también  conocida como relación de reflujo interno. Esto determina la posición relativa entre las líneas de operación y las líneas de equilibrio  y, por consecuencia, el número de platos.

En la situación R = ∞ (reflujo total) las líneas de operación de las dos secciones adoptan una pendiente L / V = 1, o sea, coinciden con la diagonal a 45º.

En el cálculo de dimensionamiento,  cuando se especifican XW y XD, la situación de reflujo total, implica un número de platos mínimos.

Por el contrario, en una columna con el número de platos fijos, la condición de reflujo total implica la mayor diferencia entre XW y XD.

 Por ejemplo, si la columna consta de 8 platos y la alimentación con composición XF = 0.4 se introduce en el plato. Las composiciones   XW y XD  resultan calculadas.


[image: image23.png]condensador

RC

wl
Colector
del destlado

A2 il

A3

REBOILER

resistencia
o1

Tan
Fienlador

Bomba de eflio

FIG.2 SISTEMA DE DESTILACION




     RC = ROTAMETRO DEL CONDENSADOR

     El sistema de destilación fraccionada Scout, modelo 9079, se encuentra constituido de los 
     siguientes elementos:

A. Deposito de alimentación.

Es un tanque metàlico de acero inoxidable de 10 galones de capacidad .    Su làmina 
inferior es inclinada para permitir un drenaje apropiado.   El hervidor està equipado

con un medidor de nivel de lìquido, una válvula de drenaje y una tapa con sello de 

seguridad.
   B.   Hervidor.

   Es un tanque cilíndrico de acero inoxidable, que está soldado, con extremos cóncavos, de  

   aproximadamente 5 galones de capacidad. El hervidor está cubierto por material aislante el 
   cual a su vez està cubierto por placas metàlicas de acero inoxidable 
El elemento principal de calentamiento es una resistencia tipo bayoneta de acero inoxidable a prueba de explosión. Se puede controlar la velocidad de disipación de energía de la resistencia entre 0 y 2500 watts.

Se cuenta con un sistema de protección contra el sobrecalentamiento de la resistencia, el cual corta el suministro de energía de la misma. Se cuenta además con un restablecedor manual.

El control de nivel de líquido es obtenido por medio de un control tipo flotador que actúa sobre una válvula solenoide, la cual recicla el exceso de líquido del hervidor al depósito de alimentación.

Una brida de acero inoxidable conecta directamente la columna de destilación con el hervidor.


C. Condensador.

Es un intercambiador de calor de coraza y tubo. La coraza es de vidrio pirex y el tubo tiene forma de espiral y es de acero inoxidable. La superficie de intercambio de calor es de 1.5 ft2. El refrigerante  puede ser agua o cualquier otro medio de enfriamiento.

El refrigerante fluye a contra corriente de los vapores a condensar a través del tubo y su flujo es medido por un rotámetro de capacidad de 0 a 1.6 pgm.

Se tiene termopares a la entrada y a la salida del refrigerante. Para evitar altas presiones, está conectada a la pared de la coraza una válvula de alivio, tipo resorte, de 1.0 psig. El tubo  espiral tiene un diámetro externo de 5/8 de pulgada, 0.019 pulgadas de espesor y está construido de acero inoxidable 304. El condensado que fluye por la coraza drena a través de una línea de 3/8 de pulgada al depósito de destilado.


D. Depósito de destilado.

Es un tubo de vidrio pirex de 3 pulgadas de diámetro externo y 12 pulgadas de largo, el cual está sujeto en la pared superior e inferior con tapas de acero inoxidable. El condensado entra a través de un tubo de acero inoxidable de 3/8 de pulgada, por la parte superior. El tubo de entrada cuenta con un termopar. De la tapa inferior de depósito de destilado parten tres líneas de tubería, cada una de las cuales cuenta con una válvula de aguja; retorna el condensado al depósito de alimentación, otra de ellas conduce el condensado a la entra de la bomba de reflujo y la otra nos permite obtener condensado del sistema. La tubería de salida de la bomba de reflujo cuenta con una te que permite regresar parte del condensado al depósito de destilado.


E. Precalentadores para la alimentación y el reflujo.

Son resistencias tipo bayonetas selladas con una cubierta de acero inoxidable. Se puede controlar la velocidad de disipación de energía de las resistencias entre 0 y 250 watts.

Cada unidad cuenta con un termopar con indicador de temperatura y un termistor como elemento de control, con intervalo de 100 a 275ºF.


F. Panel de instrumentación y control.

Incluye un amperímetro y un voltímetro como indicadores del consumo de energía eléctrica, un interruptor eléctrico que nos permite contar con un control automático o manual del nivel del líquido en el hervidor, interruptores eléctricos de dos posiciones para las bombas de alimentación, de reflujo y el calentador del reboiler, perillas que nos permiten controlar la energía disipada por la resistencia del hervidor y los precalentadores de la alimentación y del reflujo, un interruptor principal que permite o no la entrada de energía eléctrica al sistema.

Además hay luces indicadoras en el circuito principal, en los circuitos de la bomba de alimentación, de la bomba de reflujo, del precalentador de la alimentación y del precalentador del reflujo. Todas las conexiones eléctricas terminan dentro de la caja sellada, montada en la parte posterior de la estructura.

G. Termopares.

Son doce y se encuentran distribuidos a través del sistema de destilación de la siguiente forma: uno en el hervidor; seis en la columna (uno para cada  plato) si la columna es de platos o dos en la columna (uno en la parte inferior y otro en la parte superior) si la columna es empacada; dos en el condensador (entrada y salida del refrigerante); uno en la línea de condensado; uno a la salida del precalentador de la alimentación y otro a la salida del precalentador de la alimentación y otro a la salida del precalentador del reflujo. Estos termopares, del tipo chromel-alumel, están unidos a una perilla selectora de doce posiciones la cual conecta cada termopar con dos terminales de salida. Cada termopar está sellado con resina epóxica dentro de un tubo de acero inoxidable. Se utilizan uniones del tipo tuerca-barril para unirlos al sistema.

H. Rotámetros.

Son tres y se utilizan para medir los flujos de alimentación de la solución a destilar, del reflujo y del refrigerante.

El rotámetro del refrigerante está graduado en gpm para líquidos con gravedad específica de 1.0 a condiciones estándar, el intervalo de la escala es de 0 a 1.6 gpm.

El rotámetro de alimentación de la solución a destilar está graduado de 0 a 150 y el de el gasto volumétrico se encuentra en los anexos del presenta manual.

I. Tubería y válvulas.

Toda la tubería es de 1/4 de pulgada o de 3/8 de pulgada de acero inoxidable, con  excepción de las conexiones al tubo en espiral del condensador, que son de bronce. Todas las conexiones de los tubos son de acero inoxidable  tipo barril-tuerca. Todas las válvulas son de acero inoxidable de 1/4 de pulgada  o de 3/8 de pulgada tipo aguja.     

Se encuentran coples de  fácil desconexión en cada uno de los platos y en el hervidor, y se utilizan para medir la presión manométrica en cada plato y en le hervidor. Estos coples están construidos de acero inoxidable y tiene empaques sintéticos resistentes a los solventes y a altas temperaturas.

J. Columna de platos.

Consta de seis secciones de tubería de vidrio de 5 pulgadas de longitud y 3 pulgadas de diámetro interior unidas colocando entre cada dos de ellas un anillo de acero inoxidable en el cual se coloca el plato perforado, el anillo cuenta con cuatro salidas para medir la temperatura, la presión, la concentración en cada plato y para alimentar la solución a destilar. La forma de unión de las secciones es con bridas y tornillos.

La columna de platos, cuando es ensamblada, es de aproximadamente 30 pulgada de alto.

Es unida al hervidor por su parte inferior de la misma manera que la anterior, es unida por su parte superior al condensador por medio de una reducción tipo campana y una junta de expansión de teflón. Es posible ajustar la altura del vertedero y el bajante ya que el tubo que comunica plato con plato cuenta con rosca externa en la parte superior y en la parte inferior cuenta con rosca interna en la cual se coloca un pequeño niple. Las dimensiones de la columna de platos se encuentran en los anexos.

K. Columna empacada.

En una sección de vidrio pirex de 3 pulgadas de diámetro externo y de aproximadamente 30 pulgadas de longitud. El material de empaque es retenido por dos platos perforados.

Las especificaciones del tipo de empaque se encuentran  en los anexos.

A. PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE 

1.- Cargue el depósito de alimentación a través de la válvula de alimentación del reboiler con

     la soluciòn  a ser destilada.   Asegùrese que el depòsito de alimentación cuenta con alre-
     dedor de ¾ del volumen total de la soluciòn a destilar.

2.-  Cierre las válvulas  F-3, B1, F-2, R-1 y  R-3.  Abra las válvulas F-4 y R-2.   

3.-  Encienda el interruptor principal. 

4.- Tome una muestra de la alimentación para analizar.

5.- Abra la válvula W-1. Encienda la bomba del agua y el ventilador de la torre de enfria—
      miento.

6.-  Encienda el interruptor del boiler (hervidor) y gire la perilla a la velocidad de calenta—
      miento deseada.     Mida el voltaje y el amperaje consumido.

7.-  Cuando el nivel de líquido en el depósito de destilado esté por alcanzar el rebosadero del
      depòsito cierre la válvula R-2 y abra la válvula R-3 si va a trabajar a reflujo total y en—

      cienda la bomba de reflujo.     Ajuste el flujo de salida (R-3) hasta que llegue a un equi—

      librio hidràulico.

8.-  Medir el flujo de salida.

9.-  Monitoree la temperatura en cada uno de los termopares del sistema, excepto en el que 
       està  a la entrada de la alimentación cuando trabaje a reflujo total, hasta alcanzar el

       equilibrio tèrmico.

10.- Tome muestras del líquido de salida de cada uno de los platos, del destilado y del resi—
       duo, analizando cada una de las muestras hasta que se alcance el equilibrio.    Cuando

       trabaje con la columna empacada tome muestras del líquido en la parte inferior y su—

       perior de la columna, del destilado y del residuo, analizando cada una de las muestras

       hasta que se alcance el equilibrio.

11.- Mida la presión barométrica. Mida la presión manométrica en el reboiler  y en cada uno 

       de los platos y si trabaja con la columna empacada mida la presión manométrica en el

       reboiler y en la parte superior e inferior de la columna.      

12.- Una vez evaluadas todas las variables anteriores, apague el sistema regresando al nivel 

       “O” de calentamiento y espere un tiempo hasta que la temperatura sea menor de 40ºC

       para tomar muestra del reboiler de residuo a través de la válvula  B-1

B. PRECAUCIONES

1.- Procure que el lugar de trabajo se encuentre ventilado.

2.- Evite la inhalación de los vapores.

3.- Durante la operación, dedique la atención necesaria al equipo.

4.- Reporte al auxiliar del laboratorio cualquier irregularidad, como por ejemplo: ruidos 
     extraños.

5.- Distribuya el trabajo experimental entre los integrantes del equipo de trabajo.

6.- Recuerde que trabaja con componentes volátiles e inflamables.

MATERIAL A UTILIZAR

1 Cronómetro

1 Extensión de termopar  tipo K

1 Vaso de precipitado de 250 ml.

1 Cinta Masking

1 Probeta de 100 ml. (vidrio)

1 Jeringa de aguja larga

3 Frascos toma muestra

1 Transductor de temperatura

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Cada equipo de trabajo, de acuerdo a la distribución dada en clase, operará la columna con una carga térmica diferente y por consiguiente, con un flujo de vapor diferente.

La composición inicial de la mezcla a destilar es similar.

REPORTE

Consulte la curva de equilibrio a presión constante para el sistema en estudio, plantee,  el balance de materia y energía en el sistema y ubique los puntos de operación sobre la curva de equilibrio, calcule la eficiencia en la destilación.
PRÁCTICA No 9 

“SISTEMA DE BOMBEO”

OBJETIVO:

Obtener la curva del sistema y la curva e la bomba, para un sistema operando en paralelo y en serie con respecto a las bombas, y comprobar el balance de energía mecánica y de continuidad.

INTRODUCCION:

Las redes de tuberías son comunes en los sistemas de flujo y distribución de fluidos. El análisis que sigue se centrará en el más simple de tales sistemas, como se muestra en la fig. 1, aunque el método de solución puede ser aplicado a cualquier sistema de tuberías.

[image: image24.png]



Fig. 1

Para casos donde el diámetro de la tubería permanece constante en cada rama individual, el balance de energía mecánica combinado con la ecuación de continuidad da como resultado para cada rama:

                                             hf  = Pa – Pb        +    g   ( Ya  -  Yb)
                                                      (                     gc
En esa expresión, Ya  y   Yb    son las elevaciones de los nodos a y b, respectivamente.

Esa expresión se aplica a cada rama y es evidente que:

Hfa = hfb
La otra ecuación que se puede aplicar es: 

Qt = Q1 + Q2
Existen dos tipos de problemas que se presenten comúnmente: (1) la configuración de la red, rugosidad relativa, propiedades del fluido, flujo total y presión en el nodo a son conocidos y se trata de determinar la presión en el nodo b y se desea determinar el flujo a través de cada rama y flujo total.

      El método de solución de los sistemas mencionados consiste en la solución simultánea de las ecuaciones mostradas. En el caso de que se tuvieran más de dos líneas en paralelo, es necesario determinar las ecuaciones que se obtienen haciendo el balance de energía mecánica entre los puntos en que se divide y se vuelven a unir, a demás de utilizar las relaciones gráficas del factor de fricción como función del número de Reynolds. En todo caso, la solución es necesariamente una prueba y error hasta que se cumplan esas ecuaciones.

      También es posible calcular el flujo que pasa a través de cada tubería de una forma experimental, midiendo la caída de presión  que se obtiene en cada línea y luego haciendo uso del número de Von Karman para determinar la velocidad del fluido en esa línea y con ello el flujo másico o volumétrico, según se desee.

      En el diseño de un sistema de bombeo hay muchos elementos que deben considerarse, no importa la clase o tipo de bomba que finalmente se escoja para la instalación. Estos elementos incluyen: columna, capacidad, naturaleza del líquido, tubería, motores y economía. De manera que, en general, una discusión completa de cualquiera de estos factores se aplica igualmente a una bomba centrífuga que a una rotatoria o a una bomba reciprocante.

      A continuación se presentan algunas definiciones comúnmente empleadas en el diseño  de sistemas de bombeo.

    COLUMNA ESTATICA.- Se le llama columna estática  a la columna estática a la columna de líquidos que actúa en la entrada o salida de la salida de la bomba y se expresa como un cierto número de metros.

      ELEVACION ESTATICA DE SUCCION.- Es la distancia vertical, en metros del nivel de suministro del líquido al eje central de la bomba, encontrándose la bomba arriba del nivel de suministro. Las  distancias horizontales no se consideran como parte de la elevación de succión estática.

    COLUMNA ESTATICA DE SUCCION.- cuando la bomba se encuentra más abajo del nivel de suministro del líquido existe una columna de succión estática. Numéricamente es la distancia vertical en metros entre el nivel de suministro y el eje central de la bomba.

       COLUMNA ESTATICA DE DESCARGA.- Es la distancia vertical,  en metros del eje central de la bomba al punto de entrega del líquido.

       COLUMNA ESTATICA TOTAL.- Es la distancia vertical, en metros, entre el nivel de suministro del líquido y el nivel de descarga del mismo.

      COLUMNA DE FRICCION.- Se mide en metros del líquido y es la columna  equivalente necesaria para vencer la resistencia de las tuberías, válvulas y aditamentos del sistema de bombeo. La columna de fricción existe tanto en el extremo de succión como el de descarga de la bomba y varía con la velocidad del líquido, tamaño del tubo, condición interior del mismo, tipo de tubo, condición interior del mismo, tipo de tubo y naturaleza del líquido, tamaño del tubo, condición interior del mismo, tipo de tubo y naturaleza del líquido que se maneja.

      COLUMNA DE VELOCIDAD.- Es la distancia de caída necesaria para que un líquido adquiera una velocidad dada.

ELEVACION DE SUCCION.- Numéricamente es la suma de la elevación estática de succión, la columna de fricción de succión y las pérdidas de admisión en el tubo de succión.

      COLUMNA DE SUCCION.- Aún cuando la elevación de succión es una columna de succión negativa, la práctica común es usar el término  elevación para una columna de succión negativa cuando la bomba toma su succión de un tanque abierto cuya superficie esta expuesta a la presión atmosférica.  La columna de succión es la columna de succión estática menos la columna de fricción  de succión y las pérdidas de admisión de la tubería de succión.

COLUMNA DE DESCARGA.- Es la suma de la columna  de descarga estática, la columna de fricción de descarga y la columna de velocidad de descarga.

    COLUMNA TOTAL.- Es la suma de las columnas de elevación de succión y de descarga. Cuando hay una columna de succión, la columna total de la bomba es la diferencia entre las columnas de descarga y succión.

Algunos ingenieros usan elevación dinámica de succión, columna  dinámica de descarga y columna dinámica total en lugar de los términos dados antes. Aún cuando la palabra dinámica ayuda a expresar la idea de movimiento, es decir, la columna cuando hay flujo de líquido, términos más simples que se han dado antes.

    
CURVAS DE SISTEMA DE BOMBEO

       Las gráficas de las condiciones en un sistema de bombeo existente o propuesto pueden ser auxiliares importantes en el análisis del sistema.

      CURVAS DE FRICCION DEL SISTEMA.- Las pérdidas de la columna por fricción en un sistema de bombeo son una función del tamaño del tubo, longitud, número y tamaño de accesorios, velocidad de flujo del líquido y naturaleza de éste. La figura 1 muestra una curva de fricción del sistema. Tal curva pasa siempre por el origen de la gráfica debido  a que cuando no hay columna desarrollada por la bomba, no hay flujo en el sistema de tubería.

[image: image25.png]curva de friccion

columna del sistema

perdidas por friccion

capacidad




Fig. 1  Curva de fricción del sistema

CURVA DE COLUMNA DEL SISTEMA.- Está curva se obtiene combinando la curva de fricción del sistema con la curva estática y con cualquier diferencia de presión en el sistema, superponiendo la curva H-Q de la bomba sobre la curva de la columna del sistema, se obtiene el punto para el cuál una bomba en particular opera en el sistema para el cual se ha trazado la curva.    Esto se muestra en la Fig. 2 

El cambio de la resistencia para un sistema dado de tubería por  medio de cierre parcial de una válvula o cualquier otra alteración, cambia la inclinación de la curva de columna del sistema.        Así, en la Figura 2 el cierre parcial de una válvula en la línea de descarga, produce la curva artificial de sistema que se muestra, cambiando el punto de operación a una columna más elevada, pero con un menor gasto.    La abertura de la válvula tiene el efecto opuesto.

[image: image26.png]curva del sistema

columna
curva de la bomba

columna estatica total

capacidad




Fig. 2 Curva de columna del sistema
   PROCEDIMIENTO:

1.- Establezca el sistema hidráulico con el cual va a trabajar, usted puede elegir, cuantas 
     válvulas, codos ò accesorios quiere incluìr.

2.- Ajuste las válvulas de tal manera que ambas bombas del sistema trabajen en paralelo, 
      regule el flujo y tome nota del valor.

3.- Ahora mida la caída de presión a través del sistema establecido en el paso 1 solamente la
     presiòn en el punto de entrada y la presiòn en el punto de salida.

4.- Tome nota de la presión que desarrolla cada una de las bombas.

5.- Modifique el flujo y repita los pasos 3 y 4 hasta obtener un total de por lo menos 6 
      lecturas.

6.- Para el mismo sistema ajuste las válvulas de tal manera que ambas bombas del sistema
     trabajen en serie, repita los pasos 3, 4 , 5 y tome nota del valor

7.- Repita los pasos 3, 4 y 5.
TRATAMIENTO DE DATOS: 

Realizar un balance de energía mecánica utilizando la ecuación de Bernulli, primero para el sistema y posteriormente para la bomba, deberá presentar el análisis de acuerdo a su sistema y la forma que esta adquiere en cada caso ( todos los pasos intermedios ):

                    
[image: image27.wmf]2

1

222

1111

222

p

v

i

i

h

p

i

L

vghdpWvfve

R

r

æö

æö

D+D++++

ç÷

ç÷

èø

èø

åå

ò




                                               Suma de todos los tramos       Suma de todos de todos los 



                                                           De conducciones rectas      accesorios, válvulas, aparatos, etc.
Para nuestro sistema en particular, llegamos a una expresión de la forma

                                
[image: image28.wmf]00

ghW

+D++

+ 
[image: image29.wmf]22

11

22

v

i

i

h

i

L

vfve

R

æö

æö

+

ç÷

ç÷

èø

èø

åå


                                                 Suma de todos los tramos       Suma de todos de todos los 



                                                  De conducciones rectas
      accesorios, válvulas, aparatos, etc.

MATERIAL A UTILIZAR

1  Pinzas metálicas

1  Cinta métrica
REPORTE:
I.-  EN SERIE Y EN PARALELO EN LA RED DE FIERRO 

1.- Presente sus datos en forma tabular

2.- Escriba los balances de energía mecánica y la ecuación de continuidad para el sistema que 
     utilizò en la Pràctica.
3.- Calcule el trabajo que desarrollan las bombas para cada uno de los arreglos determinados.

4.- Realice la gráficas que en clase le indique el Maestro. 
5.- Haga un análisis de las posibles fuentes de error y dé una estimación de su contribución a 
     los resultados.
PRÁCTICA No 10  

“LECHO EMPACADO”

OBJETIVO:

Determinar la caída de presión del lecho empacado con el que cuenta la red de flujo de fierro, 
en forma experimental y teòrica y realizar la comparación entre ambos.
INTRODUCCIÓN:

En dinámica de fluidos hemos estudiado diversos métodos para determinar las relaciones existentes entre la perdida de presión y la velocidad cuando un fluido  se desplaza a través de tuberías o canalizaciones.

En  muchos problemas de Ingeniería Química nos encontramos con la necesidad de determinar la relación que existe entre la pérdida de presión y la velocidad, para el caso en el que el fluido se desplace a través de los intersticios existentes entre las partículas que constituye un lecho poroso.

Tales problemas se nos presentan en la filtración de gases y de líquidos, en las columnas de relleno empleadas en las operaciones difusionales, en reactores catalíticos, en la extracción de cafeína de los granos de café y separación de los hidrocarburos aromáticos y alifáticos por adsorción selectiva sobre gel de sílice.

FUNDAMENTO:

En el caso de flujo de fluidos a través de los materiales contenidos en las columnas de relleno (adsorción, absorción, destilación, cambio de ion, etc.) tales materiales son relativamente grandes y el flujo de fluidos a través de los intersticios de los cuerpos rellenos suelen ser de naturaleza turbulenta. Por otra parte, en este caso, las corrientes han de influirse mutuamente.

En esta práctica nos limitaremos a un punto de vista general para el caso de un solo fluido circulante.

Un lecho consiste en una columna formada por partículas sólidas, a través de las cuales pasa un fluido (líquido o gas) el cual puede ser liberado de algunas impurezas y sufre una caída de presión. Si el fluido se mueve a velocidades bajas a través del lecho no produce movimiento de las partículas, pero al ir incrementando gradualmente la velocidad llega un punto donde las partículas no permanecen estáticas sino que se levantan y agitan, dicho proceso recibe el nombre de fluidización.
A medida que se incrementa la velocidad del fluido, con lo cual también se aumenta el caudal (si el área se mantiene constante), se pueden distinguir diferentes etapas en el lecho de acuerdo con lo señalado por Meléndez y Gutiérrez:

· Lecho Fijo: las partículas permiten el paso tortuoso del fluido sin separarse una de otras, esto hace que la altura del lecho se mantenga constante y por tanto la fracción de vacío en el lecho (porosidad) se mantiene constante. En esta etapa el fluido experimenta la mayor caída de presión del proceso. 

· Lecho prefluidizado: también es conocido como fluidización incipiente, y se trata de un estado de transición entre el lecho fijo y el fluidizado. Una de las características que presenta esta etapa es que la velocidad en este punto recibe el nombre de velocidad mínima de fluidización. También se caracteriza porque la porosidad comienza a aumentar. 

· Fluidización discontinua: también se conoce como fase densa y es cuando el movimiento de las partículas se hace más turbulento formándose torbellinos. Dentro de esta etapa se pueden distinguir dos tipos de fluidización: 

· Particulada: se manifiesta en sistemas líquido-sólido, con lechos de partículas finas en los cuales se manifiesta una expansión suave. 

· Agregativa: se presenta en sistemas gas-sólido. La mayor parte del fluido circula en burbujas que se rompen en la parte superior dando origen a la formación de aglomerados.

· Fluidización continua: todas las partículas son removidas por el fluido, por lo que el lecho deja de existir como tal, mientras que la porosidad tiende a uno.
La fracción de volumen en el lecho es 1-(, donde ( es la porosidad o fracción hueca. Si las partículas son porosas los poros por lo general son pequeños para permitir que cualquier flujo significativo pase a través de ellos, así que toma ( como la fracción hueca externa del lecho y no como la porosidad total.

Con respecto a la porosidad, esta es definida como el volumen del lecho menos el volumen real ocupado por las partículas, dividido esto entre el volumen del lecho.
POROSIDAD:


[image: image30.wmf]L

r

L

V

V

V

-

=

e


DONDE:                                                           






VL = volumen del lecho [m3]







            Vr = volumen real ocupado por partículas del lecho
[m3]
Para las formas o partículas irregulares la ecuación para la relación superficie-volumen incluye una esfericidad 
[image: image31.wmf]S

f

, definida como la relación superficie-volumen para una esfera de diámetro DP dividida  entre la relación superficie-volumen para la partícula cuyo tamaño nominal es DP. Por lo tanto 


[image: image32.wmf]P

P

P

S

v

s

D

/

/

6

=

f


ó 

[image: image33.wmf]P

S

P

P

D

v

s

f

6

=





DONDE:    
[image: image34.wmf]S

f

 = Esfericidad








                      DP = Diámetro de partícula






                      sP = superficie de partícula






  
          
[image: image35.wmf]v

P = volumen de partícula
En la siguiente tabla se presentan valores de esfericidad para distintos materiales.
	Esfericidad de diferentes materiales
	
	
	

	Material
	 
	Esfericidad
	Material
	 
	Esfericidad

	Esferas, cubos, cilindros
	1.0
	Arena de Ottawa
	0.95

	cortos  (L = DP)
	
	Arena redonda
	0.83

	Anillos Raschig (L = DP)
	
	Polvo de carbón
	0.73

	L = D0, Di = 0.5D0
	0.58
	Arena de roca
	0.65

	L = D0, Di = 0.75D0
	0.33
	Vidrios triturados
	0.65

	Silletas Berl
	 
	0.3
	Hojuelas de mica
	0.28


(Tomado del texto operaciones unitarias en ingeniería química McC.abe-Smith-Harriot sexta edición).


Dado que en esta práctica se utilizan anillos Raschig con un diámetro externo casi igual a su longitud, valido tomar un valor de 0.33 para la esfericidad.

Mc Cabe señala como valido utilizar la ecuación de Ergun para abarcar todas las velocidades de flujo suponiendo que todas las perdidas de viscosidad y energía cinética son aditivas para lechos fijos.


[image: image36.wmf]3

2

0

3

2

2

2

0

1

75

.

1

)

1

(

150

e

e

f

r

e

e

f

m

-

+

-

=

D

P

S

P

S

D

V

D

V

L

p


                                       
[image: image37.wmf]e

×

=

V

V

0

                                     
[image: image38.wmf]A

Q

V

=


Donde:










               (P =   Caída de presión [Pa]

    




                  L =     Longitud del lecho [m]






                 
[image: image39.wmf]0

V

 =  Velocidad superficial de fluidización [m/s]



                  (    =  Viscosidad del fluido
[Pa*s]





                 
[image: image40.wmf]V

  =  Velocidad media del fluido [m/s]






      Q   = Caudal [m3/s]








       A   =  Área transversal [m2]






      (S =   esfericidad del empaque [adimensional]




      DP =   Diámetro de la partícula [m]


Para el estudio de lechos fijos es necesaria la determinación del número de Reynolds. Es necesario conocer el valor de la velocidad de flujo en el lecho para poder calcular el número de Reynolds. En este sentido, se tiene que la velocidad del fluido en el lecho puede ser calculada a partir del caudal y el área transversal del  lecho por la siguiente relación: 

Q = V * A


[image: image41.wmf]m

e

r

)

1

(

Re

-

=

DV


Donde:











            Q = caudal [m3/s]








               A = área transversal [m2]







               V = velocidad de fluido en el lecho [m/s]

DATOS




  VL =  1.42 litros  








              Vr =  0.42 litros









  L  =   40 cm










  DP =  2 cm










  (S =  0.33
MATERIAL A UTILIZAR

1 Cinta métrica

1 Manómetro

PROCEDIMIENTO

1.- Establezca un flujo determinado con una altura y mida la caída de presión que se genera en 
     el lecho empacado.
2.- Modifique el flujo,   repita el paso anterior   hasta un total de seis flujos.

REPORTE

Reporte los resultados teóricos y experimentales y evalúe el % de desviación y proponga las posibles causas.
Bomba de 


alimentación





Tubo de Venturi





b





a





�EMBED PBrush���





�





�EMBED PBrush���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���








1
14

_995697471

_1009877126

_1231573600.unknown

_1231575158

_1231575212

_1231663233

_1231573904.unknown

_1231573803.unknown

_1230559198.unknown

_1230559283.unknown

_1224065819.unknown

_1230455309.unknown

_1230556854.unknown

_1230559071.unknown

_1230556827.unknown

_1230451326.unknown

_1230453288.unknown

_1230451272.unknown

_1224061851.unknown

_1224062709.unknown

_1223362440.unknown

_1223364947.unknown

_995971608

_998470161

_1000632574

_996061348

_998470154

_996060653.doc
[image: image1.png]terminales

Tubo protector

B

aisladores

junta caliente







_995961125

_995705081

_902913453

_994065799

_994145085

_903026894

_902911632

_902913232

_902910912

